## Warunki
| Roger sp. z o.o. sp. k. Gościszewo 59 82-400 Sztum woj. pomorskie Polska | www.roger.pl roger@roger.pl sprzedaz@roger.pl +48 55 272 0132
CENNIK PRODUKTÓW I USŁUG ROGER
Ogólne warunki cennika:
Ceny wyrażone są w polskich złotych (PLN) na warunkach EXW Gościszewo (INCOTERMS 2000)
Wszystkie podane ceny są cenami detalicznymi (sugerowanymi) i nie zawierają podatku VAT
Transport firmą spedycyjną DHL
Przy dostawach towaru o wartości powyżej 3000 zł netto, koszt transportu pokrywa firma Roger sp. z o.o. sp. k.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych
Niniejszy cennik anuluje jego poprzednie wersje
Ceny oraz dostępność urządzeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia
Produkty i usługi dostarczane są wyłącznie w oparciu o Ogólne Warunki Handlowe (OWH) firmy Roger sp. z o.o. sp. k. dokument ten można pobrać ze strony www.roger.pl
Zastrzeżenia:
Producent rezerwuje sobie prawo do wykonywania zmian w oferowanym produkcie. Produkty sprzedawane są w ich aktualnej wersji sprzętowej i programowej. Numer wersji sprzętowej i programowej jest umieszczony na etykiecie produktu oraz jego fabrycznym opakowaniu. W przypadku chęci otrzymania produktu w konkretnej wersji Kupujący zobowiązany jest podać oczekiwaną wersję na zamówieniu.
Opisy produktów mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane, jako specyfikacja techniczna produktu, szczegółowa zgodna z stanem rzeczywistym informacja zawarta jest w dokumentacji technicznej produktu dostępnej do pobrania na www.roger.pl
Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym www.roger.pl.

## Zmiany
ZMIANY
Rewizja | Data | Sekcja | Zmiana
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5
A | 28.02.2025 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen: średnio od 4% do 6%
A | 28.02.2025 | Kontrolery pokoju hotelowego | Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane: wszystkie kontrolery serii MC16-HRC
A | 28.02.2025 | Terminale dostępu MIFARE® seria QUADRUS | Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane: MCT82M-IO-HR, MCT86M-IO-CH-HR
A | 28.02.2025 | Ekspandery we/wy dedykowane do obsługi przejść z czytnikami Wieganda | Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane: MCX402-1-KIT
A | 28.02.2025 | VISO EX | Dodano: LIC-VISO-EX-WSOG, LIC-VISO-EX-URVE, LIC-VISO-EX-ZONIFERO, LIC-VISO-EX-IUTECH, LIC-VISO-EX-GEMOS, LIC-VISO-EX-HFAS
A | 28.02.2025 | Klucz licencji | Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane: RUD-6-KLY
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5 v1.6
A | 28.02.2025 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen: średnio od 7% do 8%
SYSTEM RACS 4
A | 28.02.2025 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen: średnio o 5%
A | 28.02.2025 | Czytniki zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE® | Dodano: PRT12MF-R4, PRT12MF-R4-BK
A | 28.02.2025 | Ekspandery | Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane: XM-2DR-BRD
A | 28.02.2025 | Interfejsy komunikacyjne | Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane: UT-2
A | 28.02.2025 | Kontrola dostępu i automatyka w hotelach | Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane: PR821-CH, HRT82MF, HRT82FK, HRT82PB
OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA DO SYSTEMÓW RACS
A | 28.02.2025 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen: średnio o 5%
A | 28.02.2025 | Akcesoria do transponderów zbliżeniowych | Dodano: NC-2
A | 28.02.2025 | Akcesoria kontroli dostępu | Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane: ME-1, ME-8
A | 28.02.2025 | Transpondery zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE® | Usunięto z oferty: MFC-4
SYSTEM ZARZĄDZANIA WYPOSAŻENIEM RKDS
A | 28.02.2025 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen: średnio o 5%
AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU
A | 28.02.2025 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen: średnio o 5%
SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY RCPM4
A | 28.02.2025 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen: średnio o 5%
REJESTRACJA PRACY WARTOWNIKÓW
A | 28.02.2025 | Cały arkusz | Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane
USŁUGI
A | 28.02.2025 | Usługi | Wzrost cen: średnio od 35% do 45%
A | 28.02.2025 | Usługi | Dodano: USR-7
PRODUKTY WYCOFYWANE
A | 28.02.2025 | Produkty wycofywane | Wzrost cen: średnio o 5%
A | 28.02.2025 | Produkty wycofywane | Dodano: HRT82MF, HRT82FK, HRT82PB, MC16-HRC-1, wszystkie kontrolery serii MC16-HRC, MCT82M-IO-HR, MCT86M-IO-CH-HR, MCX402-1-KIT, ME-1, ME-8, PATROL II LCD, Patrol Master 3, PK-2, PK-3, PR821-CH, RUD-6-LKY, UT-2, XM-2DR-BRD
A | 28.02.2025 | Produkty wycofywane | Usunięto z oferty: ME-14-24V, ME-15, ME-17, PRT12MF, PRT12MF-BK, PRT62MF, PRT66MF, RWL-1-SL-LI, RWL-1-SL-LO, RWL-1-SL-RI, RWL-1-SL-RO, RWL-2-SL-L, RWL-2-SL-R
#Koniec dokumentu#

## System RACS 5
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5
SPRZĘT
Zestawy kontroli dostępu dla wersji VISO Standard (ST) v2.0
MC16-PAC-ST-1-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME40-24V; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-1; zasilacz sieciowy 24 VDC/2,2 A | 1520
MC16-PAC-ST-2-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-2; ekspander przejść MCX2D; zasilacz PS2D 13,8 VDC/3,6 A | 2300
MC16-PAC-ST-3-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 3 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-3; ekspander przejść MCX4D; zasilacz PS4D 13,8 VDC/5,4 A | 2855
MC16-PAC-ST-4-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 4 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-4; ekspander przejść MCX4D; zasilacz PS4D 13,8 VDC/5,4 A | 3230
Kontrolery dostępu dla wersji VISO Standard (ST) v2.0
MC16-PAC-ST-1 | Sieciowy kontroler dostępu dla 1 przejścia | 1085
MC16-PAC-ST-2 | Sieciowy kontroler dostępu dla 2 przejść | 1460
MC16-PAC-ST-3 | Sieciowy kontroler dostępu dla 3 przejść | 1835
MC16-PAC-ST-4 | Sieciowy kontroler dostępu dla 4 przejść | 2210
MC16-PAC-ST-N | Sieciowy kontroler dostępu dla N przejść (N=1-16) | 710,0+(N x 375,0)
MC16-PAC-ST-LIC-1 | Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-PAC-ST o 1 przejście | 415
LIC-MC16-DWG | Downgrade licencji kontrolera MC16-PAC-ST do v1.6, licencja na 1 przejście | 110
Zestawy kontroli dostępu dla wersji VISO Enterprise (EX) v2.0
MC16-PAC-EX-1-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME40-24V; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-1; zasilacz sieciowy 24 VDC/2,2 A | 1925
MC16-PAC-EX-2-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-2; ekspander przejść MCX2D; zasilacz PS2D 13,8 VDC/3,6 A | 3110
MC16-PAC-EX-3-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 3 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-3 ekspander przejść MCX4D; zasilacz PS4D 13,8 VDC/5,4 A | 4070
MC16-PAC-EX-4-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 4 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-4; ekspander przejść MCX4D; zasilacz PS4D 13,8 VDC/5,4 A | 4850
Kontrolery dostępu dla wersji VISO Enterprise (EX) v2.0
MC16-PAC-EX-1 | Sieciowy kontroler dostępu dla 1 przejścia | 1490
MC16-PAC-EX-2 | Sieciowy kontroler dostępu dla 2 przejść | 2270
MC16-PAC-EX-3 | Sieciowy kontroler dostępu dla 3 przejść | 3050
MC16-PAC-EX-4 | Sieciowy kontroler dostępu dla 4 przejść | 3830
MC16-PAC-EX-N | Sieciowy kontroler dostępu dla N przejść (N=1-16) | 710,0+(N x 780,0)
MC16-PAC-EX-LIC-1 | Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-PAC-EX o 1 przejście | 820
MC16-UPG-STtoEX-LIC-1 | Licencja za 1 przejście na aktualizację kontrolera z wersji MC16-PAC-ST do wersji MC16-PAC-EX | 405
Serwisowy kontroler dostępu
MC16-SVC | Kontroler MC16 z zestawem licencji serwisowych, które umożliwiają wykorzystanie go do czasowego zastępstwa dowolnej odmiany funkcjonalnej kontrolera dostępu serii MC16 | 740
Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych
MC16-EVC-8 | Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 8 pięter | 2400
MC16-EVC-16 | Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 16 pięter | 3500
MC16-EVC-32 | Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 32 piętra | 5200
MC16-EVC-64 | Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 64 piętra | 7850
Kontrolery automatyki budynkowej
MC16-BAC-8 | Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 8 węzłów automatyki | 1200
MC16-BAC-16 | Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 16 węzłów automatyki | 1600
MC16-BAC-32 | Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 32 węzły automatyki | 2200
MC16-BAC-64 | Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 64 węzły automatyki | 3300
Parkingowe kontrolery dostępu
MC16-AZC-1 | Kontroler parkingowy; licencja na 1 przejście | 2320
MC16-AZC-2 | Kontroler parkingowy; licencja na 2 przejścia | 2740
MC16-AZC-3 | Kontroler parkingowy; licencja na 3 przejścia | 3160
MC16-AZC-4 | Kontroler parkingowy; licencja na 4 przejścia | 3580
MC16-AZC-N | Kontroler parkingowy; licencja na N przejść (N=1-16) | 1900,0+(N x 420,0)
MC16-AZC-LIC-1 | Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-AZC o jedno przejście | 450
Kontrolery dostępu do szafek
MC16-LRC-16 | Kontroler dostępu do szafek i schowków; licencja na 16 szafek | 1550
MC16-LRC-32 | Kontroler dostępu do szafek i schowków; licencja na 32 szafki | 2100
MC16-LRC-64 | Kontroler dostępu do szafek i schowków; licencja na 64 szafki | 3200
Terminale dostępu EM 125 kHz seria DOMINO
MCT12E-BK | Terminal dostępu; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 260
MCT12E-BK-IO | Terminal dostępu; wbudowane linie we/wy; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 340
MCT12E | Terminal dostępu z klawiaturą; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 300
MCT12E-IO | Terminal dostępu z klawiaturą; wbudowane linie we/wy; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 380
Terminale dostępu EM 125 kHz seria RADIUS
MCT62E | Terminal dostępu; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza RADIUS; praca w warunkach zewnętrznych | 235
MCT64E-IO | Terminal dostępu; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); klawiatura; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza RADIUS; praca w warunkach zewnętrznych | 380
MCT66E-IO | Terminal dostępu; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza RADIUS; praca w warunkach zewnętrznych | 320
MCT68ME-IO-I | Terminal dostępu; EM 125 kHz i 13,56 MHz MIFARE (CSN); interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); klawiatura; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza RADIUS; wersja wewnętrzna | 880
MCT68ME-IO-O | Terminal dostępu; EM 125 kHz i 13,56 MHz MIFARE (CSN); interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); klawiatura; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza RADIUS; wersja zewnętrzna z metalową obudową ochronną | 1180
Terminale dostępu MIFARE® seria DOMINO
MCT12M-BK | Terminal dostępu; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 315
MCT12M | Terminal dostępu z klawiaturą; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 370
MCT12M-BK-IO | Terminal dostępu; wbudowane linie we/wy; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 410
MCT12M-IO | Terminal dostępu z klawiaturą; wbudowane linie we/wy; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 455
MCT12M-BK-DES-IO | Terminal dostępu; wbudowane linie we/wy; MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 680
MCT12M-DES-IO | Terminal dostępu z klawiaturą; wbudowane linie we/wy; MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 720
Terminale dostępu MIFARE® seria QUADRUS
MCT80M | Terminal dostępu; 13,56 MHz MIFARE Utralight/Classic; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 430
MCT80M-BLE | Terminal dostępu; 13,56 MHz MIFARE Utralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/BLE; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 880
MCT82M-BK | Terminal dostępu bez klawiatury; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 430
MCT82M-BK-W | Terminal dostępu bez klawiatury; obudowa koloru białego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS; Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
MCT82M-BK-IO | Terminal dostępu bez klawiatury; wbudowane linie we/wy, obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 500
MCT82M | Terminal dostępu z klawiaturą; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 460
MCT82M-W | Terminal dostępu z klawiaturą; obudowa koloru białego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS; Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
MCT82M-IO | Terminal dostępu z klawiaturą; wbudowane linie we/wy; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 580
MCT82M-IO-CH | Kieszeń na kartę; czytnik MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus; wskaźnik LED; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 680
MCT84M-BK | Terminal dostępu bez klawiatury; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 430
MCT84M | Terminal dostępu z klawiaturą; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 470
MCT84M-BK-W | Terminal dostępu bez klawiatury; obudowa koloru białego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
MCT84M-W | Terminal dostępu z klawiaturą; obudowa koloru białego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
MCT84M-BK-QB | Terminal dostępu; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/Bluetooth/QR; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 1850
MCT88M-IO | Terminal dostępu; kolorowy wyświetlacz matrycowy; 3 wejścia parametryczne; 2 wyjścia tranzystorowe; 1 wyjście przekaźnikowe; klawiatura dotykowa; 4 klawisze funkcyjne; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/Bluetooth; RS485; Ethernet; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 1350
MD70 | Graficzny panel dotykowy 7”; czytnik EM 125 kHz oraz MIFARE Classic/Ultralight/Plus/DESFire; kamera 2 Mpx; RS485; Ethernet; WiFi | 4000
Terminale dostępu MIFARE® OSDP seria QUADRUS
OSR80M-BLE | Terminal dostępu; 13,56 MHz MIFARE Utralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/BLE; OSDP v2.2; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 880
OSR88M-IO | Terminal dostępu; kolorowy wyświetlacz matrycowy; 3 linie wejściowe; 2 wyjścia tranzystorowe; 1 wyjście przekaźnikowe; klawiatura dotykowa; 4 klawisze funkcyjne; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/Bluetooth; OSDP v2.2; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza QUADRUS | 1350
Interfejsy
MCI-3 | Interfejs umożliwia podłączenie czytników wykorzystujących protokół OSDP do kontrolerów serii MC16 (system RACS 5); zasilanie 12 VDC | 250
MCI-3-LCD | Interfejs umożliwia podłączenie czytnika OSR88M-IO wykorzystującego protokół komunikacyjny OSDP v2 do kontrolerów serii MC16 (system RACS 5); zasilanie 12 VDC | 260
MCI-5 | Interfejs umożliwia podłączenie czytników serii MCT (system RACS 5) do kontrolerów wykorzystujących protokół Wiegand; zasilanie 12 VDC | 240
Ekspandery we/wy dedykowane do obsługi przejść z czytnikami MCT (RS485)
MCX2D | Ekspander 2 przejść; dystrybucja zasilania; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8 VDC | 320
MCX4D | Ekspander 4 przejść; dystrybucja zasilania; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8 VDC | 480
Ekspandery we/wy dedykowane do obsługi przejść z czytnikami Wieganda
MCX102-BRD | Ekspander 1 przejścia; 2 wejścia; 1 wyjście tranzystorowe; 1 wyjście przekaźnikowe; obsługa 2 czytników serii PRT (interfejs RACS CLK/DTA) lub Wieganda 24..66 bit | 400
MCX402-BRD | Ekspander 1 przejścia; wyjście zasilania 1,2 A; obsługa akumulatora; zasilanie z transformatora 18 VAC/40 VA; interfejs do 2 czytników Wieganda | 550
Ekspandery we/wy uniwersalne
MCX2-BRD | Ekspander we/wy; 2 wejścia EOL; 2 wyjścia przekaźnikowe 1,5 A/30 V; zasilanie 12 VDC | 295
MCX8-BRD | Ekspander we/wy; 8 wejść EOL; 8 wyjść przekaźnikowych 1,5 A/30 V; zasilanie 12 VDC | 830
Ekspandery do zamków bezprzewodowych
MCX16-AP-2 | Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Aperio; licencja na obsługę 2 zamków bezprzewodowych | 1250
MCX16-AP-4 | Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Aperio; licencja na obsługę 4 zamków bezprzewodowych | 1940
MCX16-AP-8 | Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Aperio; licencja na obsługę 8 zamków bezprzewodowych | 3330
MCX16-AP-LIC-1 | Rozszerzenie licencji o 1 zamek bezprzewodowy Aperio | 520
MCX16-UZ-2 | Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Clex, licencja na obsługę 2 zamków bezprzewodowych | 1250
MCX16-UZ-4 | Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Clex, licencja na obsługę 4 zamków bezprzewodowych | 1940
MCX16-UZ-8 | Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Clex, licencja na obsługę 8 zamków bezprzewodowych | 3330
MCX16-UZ-LIC-1 | Rozszerzenie licencji o 1 zamek bezprzewodowy Clex | 520
Zasilacze
PS2D | Zasilacz 13,8 VDC/3,6 A | 150
PS4D | Zasilacz 13,8 VDC/5,4 A | 170
PS8D | Zasilacz 13,8 VDC/10,8 A | 220
PS1A-LCK | Moduł zasilacza; kluczowane wyjście zasilania 1,0 A; wyjście zasilania 0,2 A; zasilanie 18 VAC | 125
PSD4D | Dystrybutor zasilania i magistrali komunikacyjnej do 4 przejść; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8 VDC | 265
Obudowy
ME-40-24V | Obudowa metalowa z 1 szyną DIN; zasilacz 24V/2,2A; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x358x100 mm | 435
ME-40 | Obudowa metalowa z 1 szyną DIN; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x358x100 mm | 370
ME-43 | Obudowa metalowa z 2 szynami DIN; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x545x100 mm | 485
ME-43-S | Obudowa metalowa z 2 szynami DIN; zasilacz buforowy 13,8 V/4 A; moduł dystrybucji mocy; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym wew. (SWG): 398x545x100 mm | 830
ME-44-S | Obudowa metalowa z 3 szynami DIN; zasilacz buforowy 13,8 V/10 A; moduł dystrybucji mocy; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x682x100 mm | 1450
Czytniki biometryczne
UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem
RFT1000 | Czytnik linii papilarnych i kart MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus) | przejdź do arkusza
Czytniki administratora
RFT1000-ADM | Czytnik administratora systemu kontroli dostępu; odczyt linii papilarnych oraz zbliżeniowych MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus); metalowa obudowa nabiurkowa | przejdź do arkusza
RUD-2 | Czytnik USB EM 125 kHz | przejdź do arkusza
RUD-3-DES | Czytnik USB kart zbliżeniowych RFID standardu MIFARE Classic, Plus i DESFire z możliwością programowania numeru karty | przejdź do arkusza
RUD-4-DES | Czytnik USB MIFARE Classic/Plus/DESFire i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę | przejdź do arkusza
SDK-RUD | Klucz licencji dla oprogramowania SDK umożliwiającego integrację czytników RUD-2, RUD-3-DES oraz RUD-4-DES w środowisku aplikacji klienta | przejdź do arkusza
Roger MiniReader | Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB | przejdź do arkusza
Interfejsy komunikacyjne
RUD-1 | Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy Roger | przejdź do arkusza
Akcesoria kontroli dostępu
ML-1 | Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w wybranych obudowach metalowych ME | przejdź do arkusza
ME-9 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | przejdź do arkusza
ME-10 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | przejdź do arkusza
ME-12 | Regulowany uchwyt pod graficzny panel dotykowy MD70 | przejdź do arkusza
ASCD-1 | Panel wyświetlacza matrycowego LED z wbudowanym zegarem i kalendarzem | przejdź do arkusza
AX-1 | Metalowa podkładka do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx | przejdź do arkusza
AX-12 | Ochronnik przeciwprzepięciowy dla magistrali komunikacyjnej RS485 | przejdź do arkusza
AX-16 | Karta pamięci | przejdź do arkusza
IOS-1 | Symulator we/wy | przejdź do arkusza
MCI-7 | Interfejs komunikacyjny (moduł dopasowująco-separujący Wiegand) | przejdź do arkusza
CEB12 | Bezdotykowy przycisk wyjścia; zasilanie 12 VDC/AC lub z obwodu elektrozaczepu; wyjście 12 VDC/1 A; obudowa natynkowa; szklany panel frontowy; wskaźnik LED; seria wzornicza QUADRUS | przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe EM 125 kHz
EMC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz | przejdź do arkusza
EMC-2 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz | przejdź do arkusza
EMC-3 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz; powiększony zasięg odczytu | przejdź do arkusza
EMC-4 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5; możliwość programowania numeru seryjnego karty CSN | przejdź do arkusza
EMC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym Roger Master | przejdź do arkusza
EMKF-1 | Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz | przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®
MFC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Ultralight | przejdź do arkusza
MFC-2 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | przejdź do arkusza
MFC-3 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | przejdź do arkusza
MFC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Plus X 2K | przejdź do arkusza
MFC-8 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire 4K, rozmiar ISO, możliwość nadruku zdjęcia i tekstu przy użyciu dedykowanych drukarek PVC, pamięć 4 kB | przejdź do arkusza
MFKF-1 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Ultralight | przejdź do arkusza
MFKF-2 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | przejdź do arkusza
MFKF-3 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | przejdź do arkusza
Akcesoria do transponderów zbliżeniowych
CP-1 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii; otwór pod zaczep na dłuższym boku | przejdź do arkusza
CP-2 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na dłuższym boku | przejdź do arkusza
CP-3 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na krótszym boku | przejdź do arkusza
CH-1 | Wytrzymałe etui na identyfikator ISO; otwory pod zaczep na obu bokach | przejdź do arkusza
BC-1 | Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przeźroczystej folii i zatrzaskiem | przejdź do arkusza
NC-1 | Łańcuszek na identyfikator; długość 91 cm | przejdź do arkusza
NC-2 | Zawieszka na identyfikator z logo Roger | przejdź do arkusza
NL-1 | Dwuczęściowa smycz; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | przejdź do arkusza
NL-2 | Dwuczęściowa smycz z logo Roger; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | przejdź do arkusza
Zestawy prezentacyjne i szkoleniowe (możliwość wypożyczenia)
DB-6A-PL | Tablica demonstracyjno-szkoleniowa systemu kontroli dostępu RACS 5 v2. W skład tablicy wchodzą: kontroler MC16-SVC; moduł ekspandera MCX8-BRD; czytniki: MCT84M-BK-QB, MCT12M-IO, MCT82M-IO, MCT80M-BLE i MCT84M; bezdotykowy przycisk wyjścia CEB12; czytnik administratora RUD-3-DES; interfejsy komunikacyjne MCI-3, MCI-7 i RUD-1 | 8300
PDK-2-STK | Przenośny zestaw ewaluacyjny systemu RACS 5 | 4100
PDK-2-DBB | Płyta rozszerzająca do zestawu PDK-2-STK | 4300
OPROGRAMOWANIE
RogerVDM
RogerVDM | Program narzędziowy do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń | Bezpłatny
Klucz licencji
RLK-1 | Sieciowy klucz licencyjny dla oprogramowania Roger; wymaga podłączenia do sieci Ethernet; zasilanie 12 VDC | 490
VISO ST Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja ST (standardowa)
LIC-VISO-START-ST | Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja startowa; nie wymaga klucza licencji ani klucza sprzętowego; możliwa rejestracja licencji; ograniczenia wersji bezpłatnej: - do 16 przejść - do 500 użytkowników - 1 stacja operatora - 1 serwis komunikacyjny - 50 obiektów na Mapach | Bezpłatny
LIC-VISO-BASE-ST | Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja bazowa; wymaga klucza licencji; ograniczenia wersji bazowej: - do 32 przejść (max 128) - do 1000 użytkowników (max bez limitu) - 1 stacja operatora (max 10) - 1 serwis komunikacyjny (max 3) - 250 obiektów na Mapach | 950
LIC-VISO-ST-16AD | Licencja na dodatkowe 16 przejść | 850
LIC-VISO-ST-32AD | Licencja na dodatkowe 32 przejścia | 1450
LIC-VISO-ST-64AD | Licencja na dodatkowe 64 przejścia | 2500
LIC-VISO-ST-100U | Licencja na dodatkowych 100 użytkowników | 650
LIC-VISO-ST-500U | Licencja na dodatkowych 500 użytkowników | 1300
LIC-VISO-ST-1000U | Licencja na dodatkowych 1000 użytkowników | 2100
LIC-VISO-ST-1WS | Licencja na dodatkową 1 stację operatora VISO | 750
LIC-VISO-ST-WEB | Licencja na obsługę aplikacji webowej VISO Web | 850
LIC-VISO-ST-MOB | Licencja na obsługę aplikacji mobilnej VISO Mobile (Android, iOS) | 850
LIC-VISO-ST-1CS | Licencja na 1 dodatkowy serwis komunikacyjny | 2100
LIC-VISO-ST-SATEL | Licencja na integrację programową z centralami INTEGRA firmy SATEL; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | 1500
LIC-VISO-ST-CCTV | Licencja na integrację programową z CCTV | 1500
LIC-VISO-ST-VMM | Licencja na moduł obsługi gości | 1700
LIC-VISO-ST-CDSG | Licencja na moduł projektowania nadruku na kartach | 1500
VISO-ST-RKD32-LIC | Licencja umożliwiająca zarządzanie depozytorem RKD32 z poziomu aplikacji VISO ST; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT wymagana jest osobna licencja | 3700
VISO EX Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja EX (rozszerzona); wymaga klucza licencji oraz klucza sprzętowego; możliwa rejestracja licencji; cena uzależniona od składników licencji
LIC-VISO-EX-TRIAL | Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie programu VISO EX w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 90 dni od momentu aktywacji | Bezpłatny
LIC-VISO-BASE-EX | Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja bazowa, zawiera licencję na obslugę VISO Web i VISO Mobile; wymaga klucza licencji; ograniczenia wersji bazowej: - do 32 przejść (max bez limitu) - do 1000 użytkowników (max bez limitu) - 2 stacje operatora (max bez limitu) - 3 serwisy komunikacyjne (max bez limitu) - 100 obiektów na Mapach (max bez limitu) - 1 partycja (max bez limitu) | 3400
LIC-VISO-EX-16AD | Licencja na dodatkowe 16 przejść | 1700
LIC-VISO-EX-32AD | Licencja na dodatkowe 32 przejścia | 3100
LIC-VISO-EX-64AD | Licencja na dodatkowe 64 przejścia | 5900
LIC-VISO-EX-128AD | Licencja na dodatkowe 128 przejść | 10400
LIC-VISO-EX-100U | Licencja na dodatkowych 100 użytkowników | 1300
LIC-VISO-EX-500U | Licencja na dodatkowych 500 użytkowników | 2700
LIC-VISO-EX-1000U | Licencja na dodatkowych 1000 użytkowników | 4200
LIC-VISO-EX-5000U | Licencja na dodatkowych 5000 użytkowników | 15000
LIC-VISO-EX-10000U | Licencja na dodatkowych 10000 użytkowników | 24000
LIC-VISO-EX-1WS | Licencja na dodatkową 1 stację operatora VISO | 1550
LIC-VISO-EX-1CS | Licencja na dodatkowy 1 serwis komunikacyjny | 4350
LIC-VISO-EX-IS | Licencja na Serwer Integracji | '
LIC-VISO-EX-100OBJ | Licencja na dodatkowe 100 obiektów na Mapach | 1050
LIC-VISO-EX-500OBJ | Licencja na dodatkowe 500 obiektów na Mapach | 4100
LIC-VISO-EX-1000OBJ | Licencja na dodatkowe 1000 obiektów na Mapach | 6650
LIC-VISO-EX-PCA | Licencja na 1 partycję | 3800
LIC-VISO-EX-VC-ATRK | Licencja na wirtualny kontroler z funkcją śledzenia wyposażenia | 5800
LIC-VISO-EX-VMM | Licencja na obsługę Modułu Gości | 3800
LIC-VISO-EX-WSOG | Licencja na obsługę Systemu Obsługi Gościa; aplikacja webowa | 14400
LIC-VISO-EX-CDSG | Licencja na moduł projektowania nadruku na kartach | 2750
LIC-VISO-EX-EVK | Licencja na obsługę systemu wind firmy KONE Access | 34550
LIC-VISO-EX-EVK-RCGIF | Licencja na integrację z systemem windowym firmy KONE poprzez protokół RCGIF | 34550
LIC-VISO-EX-EVO | Licencja na obsługę systemu wind firmy Otis | 34550
LIC-VISO-EX-EVS | Licencja na obsługę systemu wind firmy Schindler | 34550
LIC-VISO-EX-XPRO | Licencja na integrację z XProtect firmy Milestone | 9900
LIC-VISO-EX-ANSE | Licencja na integrację z NetStation Enterprise firmy Alnet Systems | 3650
LIC-VISO-EX-TARV | Licencja na integrację z Argus RV firmy Telbud | 9350
LIC-VISO-EX-WINGUARD | Licencja na integrację z platformą PSIM WinGuard firmy Advancis | 9350
LIC-VISO-EX-VENO | Licencja na integrację z oprogramowaniem VENO firmy Polon-Alfa | 7250
LIC-VISO-EX-NAPA | Licencja na integrację z platformą Nazca firmy APA Group | 6050
LIC-VISO-EX-C4 | Licencja na integrację z systemem C4 firmy Gamanet | 6050
LIC-VISO-EX-LUXR | Licencja na integrację z oprogramowaniem Luxriot Evo | 3650
LIC-VISO-EX-CORT | Licencja na integrację z oprogramowaniem GANZ CORTROL firmy CBC Group | 3650
LIC-VISO-EX-URVE | Licencja na integrację z oprogramowaniem URVE Smart Office firmy Eveo | 8900
LIC-VISO-EX-ZONIFERO | Licencja na integrację z oprogramowaniem Zonifero | 8900
LIC-VISO-EX-IUTECH | Licencja na integrację z oprogramowaniem IU TECHNOLOGY | 8900
LIC-VISO-EX-GEMOS | Licencja na integrację z platformą PSIM Gemos firmy Ela-compil | 9350
LIC-VISO-EX-SATEL | Licencja na integrację programową z centralami INTEGRA firmy SATEL; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | 2500
LIC-VISO-EX-GIAS | Licencja na integrację programową z systemem alarmowym Galaxy Dimension firmy Honeywell; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | '
LIC-VISO-EX-CCTV | Licencja na integrację programową z CCTV | 2500
LIC-VISO-EX-VC-ZSRK | Licencja na integrację z systemem ZSRK | 5900
LIC-VISO-EX-APBG | Licencja na Anti-Passback Globalny | 4750
LIC-VISO-EX-PZ | Licencnja na obsługę Stref Obwodowych | 4750
LIC-VISO-EX-VC-LDAP | Licencja na integrację z usługami katalogowymi Active Directory (LDAP) | 14600
LIC-VISO-EX-BFAS | Licencja na integrację z systemem SSP firmy Bosch; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | 8550
LIC-VISO-EX-SFAS | Licencja na integrację z systemem SSP firmy Siemens; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | 8550
LIC-VISO-EX-PFAS | Licencja na integrację z systemem SSP firmy POLON; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | '
LIC-VISO-EX-SCHFAS | Licencja na integrację z systemem SSP firmy Schrack Seconet; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | 8550
LIC-VISO-EX-HFAS | Licencja na integrację z systemem SSP ESSER firmy Honeywell; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | '
VISO-EX-RKD32-LIC | Licencja umożliwiająca zarządzanie depozytorem RKD32 z poziomu aplikacji VISO EX; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT wymagana jest osobna licencja | 4700
LIC-VISO-EX-UPG | Koszt aktualizacji programu VISO EX jest kalkulowany, jako różnica pomiędzy kosztem licencji docelowej a kosztem licencji aktualnie posiadanej zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zamówienia aktualizacji | '
RACS Point
RACS Point | Aplikacja terminala dostępu MD70 | Bezpłatny
RCP Master 4
RCP Master 4 | Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy | przejdź do arkusza
#Koniec dokumentu#

## System RACS 5 v1.6
UWAGI | Sprzedaż wersji 1.6 realizowana jest wyłącznie dla istniejących systemów (pod rozbudowę)
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5 v1.6
SPRZĘT
Zestawy kontroli dostępu
MC16-PAC-1-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME-40-24V; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-1 | 1635
MC16-PAC-2-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-2; ekspander przejść MCX2D; zasilacz PS2D 13,8 VDC/3,6 A | 2530
MC16-PAC-3-KIT | Zestaw kontroli dostępu dla 3 przejść; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-3; ekspander przejść MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D 13,8 VDC/5,4 A | 3200
MC16-PAC-4-KIT | Zestaw kontroli dostępu dla 4 przejść; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-4; ekspander przejść MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D 13,8 VDC/5,4 A | 3690
Kontrolery dostępu
MC16-PAC-1 | Sieciowy kontroler dostępu dla 1 przejścia | 1200
MC16-PAC-2 | Sieciowy kontroler dostępu dla 2 przejść | 1690
MC16-PAC-3 | Sieciowy kontroler dostępu dla 3 przejść | 2180
MC16-PAC-4 | Sieciowy kontroler dostępu dla 4 przejść | 2670
MC16-PAC-N | Sieciowy kontroler dostępu dla N przejść (N=1-16) | 710,0+(N x 490,0)
MC16-PAC-LIC-1 | Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-PAC o 1 przejście | 525
OPROGRAMOWANIE
VISO Oprogramowanie do zarządzania systemem RACS 5
LIC-VISO-EX-AD | Licencja za przejście | 500
LIC-VISO-EX-IS-50 | Licencja na serwer integracji w systemach do 50 użytkowników | 5500
LIC-VISO-EX-IS-100 | Licencja na serwer integracji w systemach do 100 użytkowników | 7300
LIC-VISO-EX-IS-250 | Licencja na serwer integracji w systemach do 250 użytkowników | 9450
LIC-VISO-EX-IS-500 | Licencja na serwer integracji w systemach do 500 użytkowników | 12850
LIC-VISO-EX-IS-1000 | Licencja na serwer integracji w systemach do 1000 użytkowników | 17150
LIC-VISO-EX-IS-2000 | Licencja na serwer integracji w systemach do 2000 użytkowników | 22600
LIC-VISO-EX-IS-4000 | Licencja na serwer integracji w systemach do 4000 użytkowników | 30000
LIC-VISO-EX-IS-8000 | Licencja na serwer integracji w systemach do 8000 użytkowników | 39400
LIC-VISO-EX-IS-NL | Licencja na serwer integracji w systemach powyżej 8000 użytkowników | 53000
LIC-VISO-ST-IS-ANSE | Licencja na integrację z NetStation Enterprise ALNET | 3900
LIC-VISO-IS-TARV | Licencja na integrację z Argus RV TELBUD | 9850
LIC-VISO-IS-NAPA | Licencja na integrację z platformą Nazca firmy APA Group | 6450
LIC-VISO-IS-C4 | Licencja na integrację z systemem C4 | 6450
LIC-VISO-ST-IS-LUXR | Licencja na integrację z oprogramowaniem LUXRIOT EVO | 3900
LIC-VISO-ST-IS-CORT | Licencja na integrację z oprogramowaniem GANZ CORTROL | 3900
#Koniec dokumentu#

## System RACS 4
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 4
SPRZĘT
Centrale systemu
CPR32-NET-BRD | Moduł elektroniczny; obudowa metalowa oferowana oddzielnie (ME-1) | 1420
CPR32-SE-BRD | Moduł elektroniczny; obudowa metalowa oferowana oddzielnie (ME-1) | 685
Standardowe kontrolery dostępu
PR311SE | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą | 495
PR311SE-BK | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz | 475
PR411DR | Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN | 480
PR411DR-BRD | Moduł elektroniczny kontrolera PR411DR | 430
PR611 | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą | 500
PR611-VP | Zewnętrzny; wandaloodporny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą; korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium | 710
PR621 | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz | 470
Zaawansowane kontrolery dostępu
PR102DR | Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN | 385
PR102DR-BRD | Moduł elektroniczny kontrolera dostępu PR102DR | 365
PR302 | Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą | 575
PR312EM | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą | 580
PR312EM-BK | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz | 560
PR312MF | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem MIFARE i klawiaturą | 620
PR312MF-BK | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem MIFARE | 600
PR402DR | Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN | 575
PR402DR-BRD | Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR | 540
PR402DR-12VDC | Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN; zasilanie 12 VDC | 525
PR402DR-12V-BRD | Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR-12VDC | 485
PR602LCD-DT-I | Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13,56 MHz MIFARE; klawiatura; wyświetlacz LCD | 1260
PR602LCD-DT-O | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13,56 MHz MIFARE; klawiatura; wyświetlacz LCD; ochronna metalowa obudowa | 1380
PR612 | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą | 575
PR622 | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz | 560
Zestawy kontroli dostępu
PR411DR-SET | Zestaw kontroli dostępu: kontroler PR411DR-BRD; transformator sieciowy TRP 40/16/18; obudowa metalowa ME-1 | 645
PR402DR-SET | Zestaw kontroli dostępu: kontroler PR402DR-BRD; transformator sieciowy TRP 40/16/18; obudowa metalowa ME-1 | 760
Czytniki zbliżeniowe EM 125 kHz
PRT12LT | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą | 250
PRT12LT-BK | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 220
PRT62LT | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 220
PRT64LT | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą | 245
PRT66LT | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 220
Czytniki zbliżeniowe EM 125 kHz z możliwością pracy autonomicznej
PRT12EM | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą | 310
PRT12EM-BK | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 295
PRT62EM | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 280
PRT64EM | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą | 305
PRT64EM-VP | Zewnętrzny; wandaloodporny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą; korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium | 470
PRT66EM | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 290
Czytniki zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®
PRT82MF | Wewnętrzny czytnik kart standardu ISO 14443A i MIFARE; zaciski śrubowe; klawiatura sensoryczna (dotykowa); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 410
PRT82MF-BK | Wewnętrzny czytnik kart standardu ISO 14443A i MIFARE; zaciski śrubowe; wersja bez klawiatury; seria wzornicza QUADRUS | 390
PRT82MF-W | Wewnętrzny czytnik kart standardu ISO 14443A i MIFARE; zaciski śrubowe; klawiatura sensoryczna (dotykowa); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS; wersja biała Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
PRT82MF-BK-W | Wewnętrzny czytnik kart standardu ISO 14443A i MIFARE; zaciski śrubowe; wersja bez klawiatury; seria wzornicza QUADRUS; wersja biała Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
PRT84MF | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa | 410
PRT84MF-BK | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE | 390
PRT84MF-W | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa; wersja biała; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
PRT84MF-BK-W | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; wersja biała; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
PRT12MF-R4 | Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RACS CLK/DTA lub Wiegand; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych | 375
PRT12MF-R4-BK | Czytnik zbliżeniowy; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RACS CLK/DTA lub Wiegand; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych | 340
PRT12MF-DES | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu MIFARE Classic/Plus/DESFire z klawiaturą | 695
PRT12MF-DES-BK | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu MIFARE Classic/Plus/DESFire | 650
Czytniki dualne EM 125 kHz & 13,56 MHz MIFARE®
PRT84ME | Dualny wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu EM125 kHz oraz 13.56 MHz MIFARE; klawiatura dotykowa; dwa klawisze funkcyjne | 590
Ekspandery
XM-2DR | Ekspander we/wy w obudowie na szynę DIN | 265
XM-8DR-BRD | Ekspander we/wy; moduł elektroniki do zabudowy | 445
Interfejsy komunikacyjne
MCI-2 | Interfejs umożliwia podłączenie czytnika serii MCT (system RACS 5) do kontrolerów serii PR (system RACS 4) oraz kontrolerów hotelowych serii HRC; zasilanie 12 VDC | 245
UT-2USB | Interfejs USB-RS485 | 245
UT-4DR | Interfejs komunikacyjny TCP/IP – RS485 | 445
Czytniki biometryczne
UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem
RFT1000 | Czytnik linii papilarnych i kart MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus) | przejdź do arkusza
Czytniki administratora
RFT1000-ADM | Czytnik administratora systemu kontroli dostępu; odczyt linii papilarnych oraz zbliżeniowych MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus); metalowa obudowa nabiurkowa | przejdź do arkusza
RUD-2 | Czytnik USB EM 125 kHz | przejdź do arkusza
RUD-3-DES | Czytnik USB kart zbliżeniowych RFID standardu MIFARE Classic, Plus i DESFire z możliwością programowania numeru karty | przejdź do arkusza
RUD-4-DES | Czytnik USB MIFARE Classic/Plus/DESFire i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę | przejdź do arkusza
SDK-RUD | Klucz licencji dla oprogramowania SDK umożliwiającego integrację czytników RUD-2, RUD-3-DES oraz RUD-4-DES w środowisku aplikacji klienta | przejdź do arkusza
Roger MiniReader | Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB | przejdź do arkusza
Interfejsy komunikacyjne
RUD-1 | Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy Roger | przejdź do arkusza
Akcesoria kontroli dostępu
ML-1 | Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w wybranych obudowach metalowych ME | przejdź do arkusza
ME-9 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | przejdź do arkusza
ME-10 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | przejdź do arkusza
ME-12 | Regulowany uchwyt pod graficzny panel dotykowy MD70 | przejdź do arkusza
ASCD-1 | Panel wyświetlacza matrycowego LED z wbudowanym zegarem i kalendarzem | przejdź do arkusza
AX-1 | Metalowa podkładka do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx | przejdź do arkusza
AX-12 | Ochronnik przeciwprzepięciowy dla magistrali komunikacyjnej RS485 | przejdź do arkusza
AX-16 | Karta pamięci | przejdź do arkusza
IOS-1 | Symulator we/wy | przejdź do arkusza
MCI-7 | Interfejs komunikacyjny (moduł dopasowująco-separujący Wiegand) | przejdź do arkusza
CEB12 | Bezdotykowy przycisk wyjścia; zasilanie 12 VDC/AC lub z obwodu elektrozaczepu; wyjście 12 VDC/1 A; obudowa natynkowa; szklany panel frontowy; wskaźnik LED; seria wzornicza QUADRUS | przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe EM 125 kHz
EMC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz | przejdź do arkusza
EMC-2 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz | przejdź do arkusza
EMC-3 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz; powiększony zasięg odczytu | przejdź do arkusza
EMC-4 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5; możliwość programowania numeru seryjnego karty CSN | przejdź do arkusza
EMC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym Roger Master | przejdź do arkusza
EMKF-1 | Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz | przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®
MFC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Ultralight | przejdź do arkusza
MFC-2 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | przejdź do arkusza
MFC-3 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | przejdź do arkusza
MFC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Plus X 2K | przejdź do arkusza
MFC-8 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire 4K, rozmiar ISO, możliwość nadruku zdjęcia i tekstu przy użyciu dedykowanych drukarek PVC, pamięć 4 kB | przejdź do arkusza
MFKF-1 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Ultralight | przejdź do arkusza
MFKF-2 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | przejdź do arkusza
MFKF-3 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | przejdź do arkusza
Akcesoria do transponderów zbliżeniowych
CP-1 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii; otwór pod zaczep na dłuższym boku | przejdź do arkusza
CP-2 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na dłuższym boku | przejdź do arkusza
CP-3 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na krótszym boku | przejdź do arkusza
CH-1 | Wytrzymałe etui na identyfikator ISO; otwory pod zaczep na obu bokach | przejdź do arkusza
BC-1 | Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przeźroczystej folii i zatrzaskiem | przejdź do arkusza
NC-1 | Łańcuszek na identyfikator; długość 91 cm | przejdź do arkusza
NC-2 | Zawieszka na identyfikator z logo Roger | przejdź do arkusza
NL-1 | Dwuczęściowa smycz; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | przejdź do arkusza
NL-2 | Dwuczęściowa smycz z logo Roger; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | przejdź do arkusza
OPROGRAMOWANIE
PR Master | Program do konfiguracji i zarządzania systemem kontroli dostępu RACS 4 | Bezpłatny
RogerVDM | Program narzędziowy do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń | Bezpłatny
RARC | Program do obsługi i konfiguracji czytników zbliżeniowych serii PRTxxEM oraz PRTxxMF | Bezpłatny
RogerISP | Program do aktualizacji oprogramowania firmowego wybranych urządzeń systemu RACS 4 | Bezpłatny
RCP Master 4 | Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy | przejdź do arkusza
Integracje systemu RACS 4
RACS4-INT-LIC-1 | Klucz licencji na obsługę 2 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL) | 170
RACS4-INT-LIC-2 | Klucz licencji na obsługę 8 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL) | 560
RACS4-APE-LIC-1 | Klucz licencji na obsługę 1 dodatkowego zamka bezprzewodowego w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii Aperio (ASSA ABLOY) | 340
RACS4-APE-LIC-2 | Klucz licencji na obsługę 4 dodatkowych zamków bezprzewodowych w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii Aperio (ASSA ABLOY) | 1010
#Koniec dokumentu#

## Oferta uzup. systemów RACS
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA DO SYSTEMÓW RACS
Czytniki biometryczne
UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem
RFT1000 | Czytnik linii papilarnych i kart MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus) | 1785
Czytniki administratora
RFT1000-ADM | Czytnik administratora systemu kontroli dostępu; odczyt linii papilarnych oraz zbliżeniowych MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus); metalowa obudowa nabiurkowa | 1995
RUD-2 | Czytnik USB EM 125 kHz | 285
RUD-3-DES | Czytnik USB kart zbliżeniowych RFID standardu MIFARE Classic, Plus i DESFire z możliwością programowania numeru karty | 770
RUD-4-DES | Czytnik USB MIFARE Classic/Plus/DESFire i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę | 1105
SDK-RUD | Klucz licencji dla oprogramowania SDK umożliwiającego integrację czytników RUD-2, RUD-3-DES oraz RUD-4-DES w środowisku aplikacji klienta | '
Roger MiniReader | Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB | Bezpłatny
Interfejsy komunikacyjne
RUD-1 | Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy Roger | 260
Akcesoria kontroli dostępu
ML-1 | Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w wybranych obudowach metalowych ME | 35
ME-9 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | 305
ME-10 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | 305
ME-12 | Regulowany uchwyt pod graficzny panel dotykowy MD70 | 220
ASCD-1 | Panel wyświetlacza matrycowego LED z wbudowanym zegarem i kalendarzem | 1315
AX-1 | Metalowa podkładka do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx | 17
AX-12 | Ochronnik przeciwprzepięciowy dla magistrali komunikacyjnej RS485 | 40
AX-16 | Karta pamięci | 140
IOS-1 | Symulator we/wy | 32
MCI-7 | Interfejs komunikacyjny (moduł dopasowująco-separujący Wiegand) | 68
CEB12 | Bezdotykowy przycisk wyjścia; zasilanie 12 VDC/AC lub z obwodu elektrozaczepu; wyjście 12 VDC/1 A; obudowa natynkowa; szklany panel frontowy; wskaźnik LED; seria wzornicza QUADRUS | 230
Transpondery zbliżeniowe EM 125 kHz
EMC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz | 4.4
EMC-2 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz | 4.4
EMC-3 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz; powiększony zasięg odczytu | 5.6
EMC-4 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5; możliwość programowania numeru seryjnego karty CSN | 16
EMC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym Roger Master | 5.8
EMKF-1 | Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz | 5.8
Transpondery zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®
MFC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Ultralight | 7.1
MFC-2 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | 8.5
MFC-3 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | 13
MFC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Plus X 2K | 13.3
MFC-8 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire 4K, rozmiar ISO, możliwość nadruku zdjęcia i tekstu przy użyciu dedykowanych drukarek PVC, pamięć 4 kB | 19.9
MFKF-1 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Ultralight | 7.5
MFKF-2 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | 8.7
MFKF-3 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | 13.3
Akcesoria do transponderów zbliżeniowych
CP-1 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii; otwór pod zaczep na dłuższym boku | 3.1
CP-2 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na dłuższym boku | 3.7
CP-3 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na krótszym boku | 3.7
CH-1 | Wytrzymałe etui na identyfikator ISO; otwory pod zaczep na obu bokach | 3.1
BC-1 | Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przeźroczystej folii i zatrzaskiem | 2.3
NC-1 | Łańcuszek na identyfikator; długość 91 cm | 7.3
NC-2 | Zawieszka na identyfikator z logo Roger | 9.8
NL-1 | Dwuczęściowa smycz; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | 10.5
NL-2 | Dwuczęściowa smycz z logo Roger; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | 8.4
#Koniec dokumentu#

## System RKDS
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
SYSTEM ZARZĄDZANIA WYPOSAŻENIEM RKDS
Depozytory kluczy
RKD32 | Depozytor kluczy z dotykowym panelem sterującym 7”; 32 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; zasilanie 230 VAC Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 23750
RKD32EXT | Depozytor kluczy bez panelu sterującego; 32 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; wymaga podłączenia do depozytora RKD32 Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 19550
RKD32-24 | Depozytor kluczy z dotykowym panelem sterującym 7”; wersja zredukowana do 24 slotów; 24 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; zasilanie 230 VAC Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 19850
RKD32EXT-24 | Depozytor kluczy bez panelu sterującego; wersja zredukowana do 24 slotów; 24 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; wymaga podłączenia do depozytora RKD32 Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 15750
RKD32-16 | Depozytor kluczy z dotykowym panelem sterującym 7”; wersja zredukowana do 16 slotów; 16 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; zasilanie 230 VAC Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 16150
RKD32EXT-16 | Depozytor kluczy bez panelu sterującego; wersja zredukowana do 16 slotów; 16 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; wymaga podłączenia do depozytora RKD32 Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 11950
RKD32-8 | Depozytor kluczy z dotykowym panelem sterującym 7”; wersja zredukowana do 8 slotów; 8 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; zasilanie 230 VAC Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 12300
RKD32EXT-8 | Depozytor kluczy bez panelu sterującego; wersja zredukowana do 8 slotów; 8 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; wymaga podłączenia do depozytora RKD32 Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji v.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 8200
RKD24CT | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami oraz dotykowym panelem sterującym 7”; 24 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC | 23950
RKD24CT-EXT | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami i bez panelu kontrolnego; 24 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC, wymaga podłączenia do depozytora Master (RKD24CT lub RKD32) | 20300
RKD24CT-16 | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami oraz dotykowym panelem sterującym 7”; wersja zredukowana do 16 skrytek; 16 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC | 18500
RKD24CT-EXT-16 | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami i bez panelu kontrolnego; wersja zredukowana do 16 skrytek; 16 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC; wymaga podłączenia do depozytora Master (RKD24CT lub RKD32) | 14800
RKD24CT-8 | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami oraz dotykowym panelem sterującym 7”; wersja zredukowana do 8 skrytek; 8 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC | 13100
RKD24CT-EXT-8 | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami i bez panelu kontrolnego; wersja zredukowana do 8 skrytek; 8 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC; wymaga podłączenia do depozytora Master (RKD24CT lub RKD32) | 9400
Opcja SG | Wykonanie specjalne; szyba antywłamaniowa klasy P2; opcja jest oferowana dla wersji RKD32 oraz RKD32EXT; wyklucza opcję SH, SD oraz ND; produkcja na zamówienie Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 800
Opcja SH | Wykonanie specjalne; elektronicznie sterowana roleta zamiast drzwi; wyklucza opcję ND, SD oraz SG; produkcja na zamówienie Uwaga: Opcja dostępna wyłącznie dla RKD32 i RKD32EXT w wersji 1.x | 6550
Opcja SD | Wykonanie specjalne; pełne drzwi bez przeszklenia; opcja jest oferowana dla wersji RKD32 oraz RKD32EXT; wyklucza opcję ND, SH oraz SG; produkcja na zamówienie Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 800
Opcja ND | Wykonanie specjalne; brak drzwi szafy; opcja jest oferowana dla wersji RKD32 oraz RKD32EXT; wyklucza opcję SH, SD oraz SG; produkcja na zamówienie Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 250
Opcja MK | Wykonanie specjalne; system Master Key; opcja jest oferowana dla wersji RKD32, RKD32EXT, RKD24CT oraz RKD24CT-EXT; produkcja na zamówienie; brak kluczy w zestawie Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 1450
RKD32-MK-KEY | Zapasowy klucz do wkładki Master Key | 250
RKD32KF | Brelok RFID do klucza; 5 sztuk w komplecie | 420
RKD32-UPG | Rozbudowa zredukowanego depozytora kluczy | '
Systemy szafkowe, skrytkowe
RCC512 | Kontroler dostępu do 512 szafek; dotykowy panel kontrolny 7”; praca autonomiczna | 4000
RCC512-O | Kontroler dostępu do 512 szafek; dotykowy panel kontrolny 10”; praca autonomiczna | 4450
Licencje
RKD32-SI-LIC | Licencja na serwer integracji umożliwiający zarządzanie depozytorem RKD z poziomu zewnętrznego oprogramowania; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT/RKD24CT/RKD24CT-EXT wymagana jest osobna licencja | '
RKD32-AW-LIC | Licencja na aplikację webową umożliwiającą zdalne zarządzanie depozytorem RKD z poziomu przeglądarki internetowej; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT/RKD24CT/RKD24CT-EXT wymagana jest osobna licencja | 1400
RKD32-VISO-LIC | Licencja na program VISO EX ograniczony do obsługi depozytorów RKD32; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT/RKD24CT/ RKD24CT-EXT wymagana jest osobna licencja | 2000
RCC512-SI-LIC | Licencja na serwer integracji umożliwiający zarządzanie kontrolerem szafkowym RCC z poziomu zewnętrznego oprogramowania; na każdą grupę 32 szafek wymagana jest osobna licencja | '
RCC512-AW-LIC | Licencja na aplikację webową umożliwiającą zdalne zarządzanie kontrolerem szafkowym RCC z poziomu przeglądarki internetowej | 2450
RCC512-1C-LIC | Licencja na obsługę 1 szafki | 115
#Koniec dokumentu#

## Autonomiczna KD
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU
Zamki apartamentowe
ADL-2-L | Zamek elektroniczny; dostęp przez PIN; kartę zbliżeniową lub aplikację mobilną; kody dostępu generowane zdalnie lub zapisane w pamięci zamka; zasilanie z 4 baterii AAA; drzwi prawe otwierane do wnętrza lub drzwi lewe otwierane na zewnątrz | 1040
ADL-2-R | Zamek elektroniczny; dostęp przez PIN; kartę zbliżeniową lub aplikację mobilną; kody dostępu generowane zdalnie lub zapisane w pamięci zamka; zasilanie z 4 baterii AAA; drzwi lewe otwierane do wnętrza lub drzwi prawe otwierane na zewnątrz | 1040
Zamki elektroniczne
SL2000B | Wewnętrzny zamek szyfrowy | 175
SL2000E | Zewnętrzny zamek szyfrowy | 205
SL2000F | Wewnętrzny zamek szyfrowy | 205
SL2000F-VP | Zewnętrzny; wandaloodporny zamek szyfrowy; górny korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium | 290
#Koniec dokumentu#

## System RCPM4
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B
SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY RCPM4
Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy RCP Master 4
RCPM4-TRIAL | Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie programu RCP Master 4 w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 60 dni od momentu aktywacji | Bezpłatny
RCPM4-WEB-TRIAL | Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie modułu RCP Master 4 Web w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 30 dni od momentu aktywacji | Bezpłatny
RCPM4-25 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 25 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 1850
RCPM4-50 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 50 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 3700
RCPM4-100 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 100 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 5100
RCPM4-250 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 250 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 7700
RCPM4-500 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 500 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 11400
RCPM4-1000 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 1000 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 17150
RCPM4-2000 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 2000 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 25750
RCPM4-4000 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 4000 pracowników; wersja jednostanowiskowa | '
RCPM4-1WS | Rozszerzenie licencji o dodatkowe stanowisko; koszt rozszerzenia o 1 dodatkowe stanowisko równy jest 20% wartości ceny licencji, dla którego dokupowana jest obsługa tego stanowiska | '
RCPM4-UPG | Rozszerzenie licencji polegające na zwiększeniu liczby obsługiwanych pracowników kalkulowane jest, jako różnica pomiędzy ceną licencji dla wersji docelowej a ceną licencji dla wersji aktualnie posiadanej | '
RCPM4-WEB-25 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 25 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 4,00 zł | 1200
RCPM4-WEB-50 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 50 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 3,92 zł | 2350
RCPM4-WEB-100 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 100 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 2,92 zł | 3500
RCPM4-WEB-250 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 250 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 1,77 zł | 5300
RCPM4-WEB-500 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 500 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 1,33 zł | 7950
RCPM4-WEB-1000 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 1000 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 0,99 zł | 11900
RCPM4-WEB-2000 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 2000 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 0,74 zł | 17800
RCPM4-WEB-4000 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 4000 pracowników | '
RCPM-v3to4 | Aktualizacja programu RCP Master 3 do RCP Master 4 o tej samej liczbie pracowników i stanowisk; koszt aktualizacji równy jest 30% wartości ceny docelowego klucza licencji | '
Klucz licencji
RLK-1 | Sieciowy klucz licencyjny dla oprogramowania Roger; wymaga podłączenia do sieci Ethernet; zasilanie 12 VDC | 490
USŁUGI
USR-6 | Wystawienie licencji zastępczej na wniosek klienta | przejdź do arkusza
#Koniec dokumentu#

## Usługi
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
USŁUGI
USR-1 | Wizyta technika wsparcia Roger na obiekcie w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku; dzień roboczy (8 godzin) | 3000
USR-2 | Szkolenie warsztatowe w siedzibie producenta; 1 dzień roboczy (8 godzin) | 1500
USR-3 | Warsztaty w siedzibie klienta w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku; dzień roboczy (8 godzin) | 3000
USR-4 | Prezentacja handlowa skierowana do inwestorów zainteresowanych systemami firmy Roger | '
USR-5 | Zdalne wsparcie techniczne w konfiguracji i parametryzacji systemu wykraczające poza zakres wsparcia bezpłatnego lub oferowane na indywidualne życzenie (rezerwacja czasu technika do wyłącznej dyspozycji klienta); opłata naliczana jest według reguł: - 300,0 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku - 400,0 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia w godzinach 16:00 - 20:00 od poniedziałku do piątku - 500,0 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia w godzinach 8:00 - 20:00 w soboty | '
USR-6 | Wystawienie licencji zastępczej na wniosek klienta | 1990
USR-7 | Usługa rekonfiguracji systemu na obiekcie | '
Wykonanie produktu w wersji specjalnej | Koszt przygotowania dokumentacji dla wersji specjalnej produktu jest uzależniony od wymaganych modyfikacji i jest określany indywidualnie Cena produktu w wykonaniu specjalnym jest uzależniona od wymaganych modyfikacji i jest określana indywidualnie Koszt uruchomienia produkcji dla zamówień nieprzekraczających 50 szt. w odniesieniu do jednego modelu urządzenia wynosi 3000,0 PLN netto Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu w wykonaniu specjalnym prosimy o przesłanie zapytania na roger@roger.pl | '
#Koniec dokumentu#

## Produkty wycofywane
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
PRODUKTY WYCOFYWANE
Produkty dostępne wyłącznie do wyczerpania zapasu
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
PRT42LT-B | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz; obudowa czarna; klawiatura; zaciski śrubowe | 210
PRT64MF | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE z klawiaturą | 340
ME-1 | Obudowa metalowa; transformator 40 VA; jedna szyna DIN; przestrzeń na akumulator 7 Ah; tamper; wym.:280x290x80 mm | 250
ME-2-D | Obudowa metalowa; trzy szyny DIN; zasilacz 12 VDC/5 A; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym.: 403 x 326 x 130 mm | 700
ME-5-S | Obudowa metalowa; cztery szyny DIN; dozorowany zasilacz buforowy 11 A/13,8 VDC; dystrybutor zasilania; przestrzeń na akumulator 12 V/17 Ah; tamper; wym.:400 x 665 x 135 mm | 1450
ME-8 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem oraz klapką na kluczyk do instalacji czytnika linii papilarnych RFT1000 | 355
UT-2 | Interfejs RS232-RS485 | 240
UT-4 | Interfejs RS232/RS485/RS422-Ethernet | 990
PR821-CH | Hotelowy kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem kart EM 125 kHz oraz 13,56 MHz MIFARE oraz kieszenią na kartę zbliżeniową | 565
HRT82MF | Korytarzowy czytnik zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE; wskaźniki świetlne do sygnalizacji usług hotelowych | 375
HRT82FK | Panel dotykowych klawiszy funkcyjnych | 290
HRT82PB | Panel przycisków funkcyjnych | 270
XM-2DR-BRD | Moduł elektroniczny ekspandera XM-2DR | 230
PATROL II LCD | Przenośny rejestrator pracy wartowników; w zestawie: czytnik transponderów zbliżeniowych UNIQUE; kabel USB; dwa akumulatorki AA 1,5 V; skórzany futerał; ładowarka baterii; PK-3 (1 szt.); PK-2 (5 szt.); EMC-1 (3 szt.); CP-1 (3 szt.) | 980
PK-2 | Zbliżeniowy punkt kontrolny w kształcie krążka z otworem mocującym w środku; możliwość mocowania na ścianie lub pod tynkiem | 27
PK-3 | Zbliżeniowy punkt kontrolny; zabezpieczenie przeciwko wpływom atmosferycznym; montaż natynkowy; do użytku zewnętrznego | 34
Patrol Master 3 | Program Patrol Master 3 jest dedykowany do obsługi przenośnego czytnika zbliżeniowego Patrol II LCD | Bezpłatny
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B
MC16-HRC-1 | Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 1 pokój | 1180
MC16-HRC-2 | Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 2 pokoje | 1670
MC16-HRC-3 | Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 3 pokoje | 2150
MC16-HRC-4 | Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 4 pokoje | 2650
MCT82M-IO-HR | Terminal wejściowy do pokoju hotelowego; czytnik MIFARE Ultralight/Classic/Plus/DESFire (EV1, EV2, EV3); 4 programowalne wskaźniki LED; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 V; szklany panel czołowy; seria wzornicza QUADRUS | 650
MCT86M-IO-CH-HR | Terminal dostępu; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus; kieszeń na kartę; 4 klawisze funkcyjne, 4 funkcyjne wskaźniki LED; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 840
MCX402-1-KIT | Zestaw ekspandera dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME-14-24V; ekspander we/wy MCX402-BRD | 840
RUD-6-LKY | Sprzętowy klucz licencyjny dla oprogramowania Roger; wymaga podłączenia do portu USB komputera PC | 330
#Koniec dokumentu#