## Warunki
| Roger sp. z o.o. sp. k. Gościszewo 59 82-400 Sztum woj. pomorskie Polska | www.roger.pl roger@roger.pl sprzedaz@roger.pl +48 55 272 0132
CENNIK PRODUKTÓW I USŁUG ROGER
Ogólne warunki cennika:
Ceny wyrażone są w polskich złotych (PLN) na warunkach EXW Gościszewo (INCOTERMS 2000)
Wszystkie podane ceny są cenami detalicznymi (sugerowanymi) i nie zawierają podatku VAT
Transport firmą spedycyjną DHL
Przy dostawach towaru o wartości powyżej 3000 zł netto, koszt transportu pokrywa firma Roger sp. z o.o. sp. k.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych
Niniejszy cennik anuluje jego poprzednie wersje
Ceny oraz dostępność urządzeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia
Produkty i usługi dostarczane są wyłącznie w oparciu o Ogólne Warunki Handlowe (OWH) firmy Roger sp. z o.o. sp. k. dokument ten można pobrać ze strony www.roger.pl
Zastrzeżenia:
Producent rezerwuje sobie prawo do wykonywania zmian w oferowanym produkcie. Produkty sprzedawane są w ich aktualnej wersji sprzętowej i programowej. Numer wersji sprzętowej i programowej jest umieszczony na etykiecie produktu oraz jego fabrycznym opakowaniu. W przypadku chęci otrzymania produktu w konkretnej wersji Kupujący zobowiązany jest podać oczekiwaną wersję na zamówieniu.
Opisy produktów mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane, jako specyfikacja techniczna produktu, szczegółowa zgodna z stanem rzeczywistym informacja zawarta jest w dokumentacji technicznej produktu dostępnej do pobrania na www.roger.pl
Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym www.roger.pl.

## Zmiany
ZMIANY
Rewizja | Data | Sekcja | Zmiana
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5
A | 31.01.2026 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen: średnio od 4% do 6%
A | 31.01.2026 | VISO EX | Dodano: LIV-VISO-EX-GCAC
A | 31.01.2026 | VISO EX | Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane: LIC-VISO-EX-VC-ATRK
A | 31.01.2026 | VISO EX | Zmiana opisu: LIC-VISO-EX-PCA
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5 v1.6
A | 31.01.2026 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen: średnio od 7% do 8%
SYSTEM RACS 4
A | 31.01.2026 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen: średnio od 5% do 7%
OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA DO SYSTEMÓW RACS
A | 31.01.2026 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen: średnio od 5% do 10%
A | 31.01.2026 | Akcesoria kontroli dostępu | Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane: ASCD-1
SYSTEM ZARZĄDZANIA WYPOSAŻENIEM RKDS
A | 31.01.2026 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen: średnio o 3%
A | 31.01.2026 | Depozytory kluczy | Obniżka ceny dla Opcji ND
A | 31.01.2026 | Depozytory kluczy | Zmiana opisów: RKD32-SE, RKD32-SE-24, RKD32-SE-16, RKD32-SE-8, RKD24CT-SE, RKD24CT-SE-16, RKD24CT-SE-8
AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU
A | 31.01.2026 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen: średnio o 5%
SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY RCPM4
A | 31.01.2026 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen: średnio od 5% do 6%
A | 31.01.2026 | Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy RCP Master 4 | Zmiana opisu: RCPM4-UPG
USŁUGI
A | 31.01.2026 | Usługi | Wzrost cen
PRODUKTY WYCOFYWANE
A | 31.01.2026 | Produkty wycofywane | Wzrost cen: średnio o 5%
A | 31.01.2026 | Produkty wycofywane | Dodano: ASCD-1, LIC-VISO-EX-VC-ATRK
#Koniec dokumentu#

## System RACS 5
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5
SPRZĘT
Zestawy kontroli dostępu dla wersji VISO Standard (ST) v2.0
MC16-PAC-ST-1-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME40-24V; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-1; zasilacz sieciowy 24 VDC/2,2 A | 1595
MC16-PAC-ST-2-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-2; ekspander przejść MCX2D; zasilacz PS2D 13,8 VDC/3,6 A | 2415
MC16-PAC-ST-3-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 3 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-3; ekspander przejść MCX4D; zasilacz PS4D 13,8 VDC/5,4 A | 2995
MC16-PAC-ST-4-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 4 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-4; ekspander przejść MCX4D; zasilacz PS4D 13,8 VDC/5,4 A | 3385
Kontrolery dostępu dla wersji VISO Standard (ST) v2.0
MC16-PAC-ST-1 | Sieciowy kontroler dostępu dla 1 przejścia | 1135
MC16-PAC-ST-2 | Sieciowy kontroler dostępu dla 2 przejść | 1525
MC16-PAC-ST-3 | Sieciowy kontroler dostępu dla 3 przejść | 1915
MC16-PAC-ST-4 | Sieciowy kontroler dostępu dla 4 przejść | 2305
MC16-PAC-ST-5 | Sieciowy kontroler dostępu dla 5 przejść | 2695
MC16-PAC-ST-6 | Sieciowy kontroler dostępu dla 6 przejść | 3085
MC16-PAC-ST-7 | Sieciowy kontroler dostępu dla 7 przejść | 3475
MC16-PAC-ST-8 | Sieciowy kontroler dostępu dla 8 przejść | 3865
MC16-PAC-ST-9 | Sieciowy kontroler dostępu dla 9 przejść | 4255
MC16-PAC-ST-10 | Sieciowy kontroler dostępu dla 10 przejść | 4645
MC16-PAC-ST-11 | Sieciowy kontroler dostępu dla 11 przejść | 5035
MC16-PAC-ST-12 | Sieciowy kontroler dostępu dla 12 przejść | 5425
MC16-PAC-ST-13 | Sieciowy kontroler dostępu dla 13 przejść | 5815
MC16-PAC-ST-14 | Sieciowy kontroler dostępu dla 14 przejść | 6205
MC16-PAC-ST-15 | Sieciowy kontroler dostępu dla 15 przejść | 6595
MC16-PAC-ST-16 | Sieciowy kontroler dostępu dla 16 przejść | 6985
MC16-PAC-ST-LIC-1 | Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-PAC-ST o 1 przejście | 430
LIC-MC16-DWG | Downgrade licencji kontrolera MC16-PAC-ST do v1.6, licencja na 1 przejście | 115
LIC-MC16-UPG | Upgrade licencji kontrolera MC16-PAC v1.6, licencja na 1 przejście | 115
Zestawy kontroli dostępu dla wersji VISO Enterprise (EX) v2.0
MC16-PAC-EX-1-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME40-24V; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-1; zasilacz sieciowy 24 VDC/2,2 A | 2040
MC16-PAC-EX-2-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-2; ekspander przejść MCX2D; zasilacz PS2D 13,8 VDC/3,6 A | 3300
MC16-PAC-EX-3-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 3 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-3 ekspander przejść MCX4D; zasilacz PS4D 13,8 VDC/5,4 A | 4320
MC16-PAC-EX-4-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 4 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-4; ekspander przejść MCX4D; zasilacz PS4D 13,8 VDC/5,4 A | 5150
Kontrolery dostępu dla wersji VISO Enterprise (EX) v2.0
MC16-PAC-EX-1 | Sieciowy kontroler dostępu dla 1 przejścia | 1580
MC16-PAC-EX-2 | Sieciowy kontroler dostępu dla 2 przejść | 2410
MC16-PAC-EX-3 | Sieciowy kontroler dostępu dla 3 przejść | 3240
MC16-PAC-EX-4 | Sieciowy kontroler dostępu dla 4 przejść | 4070
MC16-PAC-EX-5 | Sieciowy kontroler dostępu dla 5 przejść | 4900
MC16-PAC-EX-6 | Sieciowy kontroler dostępu dla 6 przejść | 5730
MC16-PAC-EX-7 | Sieciowy kontroler dostępu dla 7 przejść | 6560
MC16-PAC-EX-8 | Sieciowy kontroler dostępu dla 8 przejść | 7390
MC16-PAC-EX-9 | Sieciowy kontroler dostępu dla 9 przejść | 8220
MC16-PAC-EX-10 | Sieciowy kontroler dostępu dla 10 przejść | 9050
MC16-PAC-EX-11 | Sieciowy kontroler dostępu dla 11 przejść | 9880
MC16-PAC-EX-12 | Sieciowy kontroler dostępu dla 12 przejść | 10710
MC16-PAC-EX-13 | Sieciowy kontroler dostępu dla 13 przejść | 11540
MC16-PAC-EX-14 | Sieciowy kontroler dostępu dla 14 przejść | 12370
MC16-PAC-EX-15 | Sieciowy kontroler dostępu dla 15 przejść | 13200
MC16-PAC-EX-16 | Sieciowy kontroler dostępu dla 16 przejść | 14030
MC16-PAC-EX-LIC-1 | Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-PAC-EX o 1 przejście | 880
MC16-UPG-STtoEX-LIC-1 | Licencja za 1 przejście na aktualizację kontrolera z wersji MC16-PAC-ST do wersji MC16-PAC-EX | 440
Serwisowy kontroler dostępu
MC16-SVC | Kontroler MC16 z zestawem licencji serwisowych, które umożliwiają wykorzystanie go do czasowego zastępstwa dowolnej odmiany funkcjonalnej kontrolera dostępu serii MC16 | 750
Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych
MC16-EVC-8 | Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 8 pięter | 2500
MC16-EVC-16 | Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 16 pięter | 3650
MC16-EVC-32 | Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 32 piętra | 5400
MC16-EVC-64 | Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 64 piętra | 8200
Kontrolery automatyki budynkowej
MC16-BAC-8 | Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 8 węzłów automatyki | 1250
MC16-BAC-16 | Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 16 węzłów automatyki | 1650
MC16-BAC-32 | Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 32 węzły automatyki | 2300
MC16-BAC-64 | Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 64 węzły automatyki | 3450
Parkingowe kontrolery dostępu
MC16-AZC-1 | Kontroler parkingowy; licencja na 1 przejście | 2400
MC16-AZC-2 | Kontroler parkingowy; licencja na 2 przejścia | 2850
MC16-AZC-3 | Kontroler parkingowy; licencja na 3 przejścia | 3300
MC16-AZC-4 | Kontroler parkingowy; licencja na 4 przejścia | 3750
MC16-AZC-5 | Kontroler parkingowy; licencja na 5 przejść | 4200
MC16-AZC-6 | Kontroler parkingowy; licencja na 6 przejść | 4650
MC16-AZC-7 | Kontroler parkingowy; licencja na 7 przejść | 5100
MC16-AZC-8 | Kontroler parkingowy; licencja na 8 przejść | 5550
MC16-AZC-9 | Kontroler parkingowy; licencja na 9 przejść | 6000
MC16-AZC-10 | Kontroler parkingowy; licencja na 10 przejść | 6450
MC16-AZC-11 | Kontroler parkingowy; licencja na 11 przejść | 6900
MC16-AZC-12 | Kontroler parkingowy; licencja na 12 przejść | 7350
MC16-AZC-13 | Kontroler parkingowy; licencja na 13 przejść | 7800
MC16-AZC-14 | Kontroler parkingowy; licencja na 14 przejść | 8250
MC16-AZC-15 | Kontroler parkingowy; licencja na 15 przejść | 8700
MC16-AZC-16 | Kontroler parkingowy; licencja na 16 przejść | 9150
MC16-AZC-LIC-1 | Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-AZC o jedno przejście | 490
Kontrolery dostępu do szafek
MC16-LRC-16 | Kontroler dostępu do szafek i schowków; licencja na 16 szafek | 1650
MC16-LRC-32 | Kontroler dostępu do szafek i schowków; licencja na 32 szafki | 2200
MC16-LRC-64 | Kontroler dostępu do szafek i schowków; licencja na 64 szafki | 3400
Terminale dostępu EM 125 kHz seria DOMINO
MCT12E-BK | Terminal dostępu; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 275
MCT12E-BK-IO | Terminal dostępu; wbudowane linie we/wy; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 360
MCT12E | Terminal dostępu z klawiaturą; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 315
MCT12E-IO | Terminal dostępu z klawiaturą; wbudowane linie we/wy; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 400
Terminale dostępu EM 125 kHz seria RADIUS
MCT62E | Terminal dostępu; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza RADIUS; praca w warunkach zewnętrznych | 245
MCT64E-IO | Terminal dostępu; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); klawiatura; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza RADIUS; praca w warunkach zewnętrznych | 400
MCT66E-IO | Terminal dostępu; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza RADIUS; praca w warunkach zewnętrznych | 335
MCT68ME-IO-I | Terminal dostępu; EM 125 kHz i 13,56 MHz MIFARE (CSN); interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); klawiatura; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza RADIUS; wersja wewnętrzna | 920
MCT68ME-IO-O | Terminal dostępu; EM 125 kHz i 13,56 MHz MIFARE (CSN); interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); klawiatura; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza RADIUS; wersja zewnętrzna z metalową obudową ochronną | 1230
Terminale dostępu MIFARE® seria DOMINO
MCT12M-BK | Terminal dostępu; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 330
MCT12M | Terminal dostępu z klawiaturą; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 390
MCT12M-BK-IO | Terminal dostępu; wbudowane linie we/wy; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 430
MCT12M-IO | Terminal dostępu z klawiaturą; wbudowane linie we/wy; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 480
MCT12M-BK-DES-IO | Terminal dostępu; wbudowane linie we/wy; MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 710
MCT12M-DES-IO | Terminal dostępu z klawiaturą; wbudowane linie we/wy; MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 750
Terminale dostępu MIFARE® seria QUADRUS
MCT80M | Terminal dostępu; 13,56 MHz MIFARE Utralight/Classic; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 460
MCT80M-BLE | Terminal dostępu; 13,56 MHz MIFARE Utralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/BLE; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 940
MCT82M-BK | Terminal dostępu bez klawiatury; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 450
MCT82M-BK-W | Terminal dostępu bez klawiatury; obudowa koloru białego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS; Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
MCT82M-BK-IO | Terminal dostępu bez klawiatury; wbudowane linie we/wy, obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 525
MCT82M | Terminal dostępu z klawiaturą; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 485
MCT82M-W | Terminal dostępu z klawiaturą; obudowa koloru białego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS; Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
MCT82M-IO | Terminal dostępu z klawiaturą; wbudowane linie we/wy; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 610
MCT82M-IO-CH | Kieszeń na kartę; czytnik MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus; wskaźnik LED; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 720
MCT84M-BK | Terminal dostępu bez klawiatury; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 450
MCT84M | Terminal dostępu z klawiaturą; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 490
MCT84M-BK-W | Terminal dostępu bez klawiatury; obudowa koloru białego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
MCT84M-W | Terminal dostępu z klawiaturą; obudowa koloru białego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
MCT84M-BK-QB | Terminal dostępu; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/Bluetooth/QR; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 1950
MCT88M-IO | Terminal dostępu; kolorowy wyświetlacz matrycowy; 3 wejścia parametryczne; 2 wyjścia tranzystorowe; 1 wyjście przekaźnikowe; klawiatura dotykowa; 4 klawisze funkcyjne; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/Bluetooth; RS485; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 1430
MD70 | Graficzny panel dotykowy 7”; czytnik EM 125 kHz oraz MIFARE Classic/Ultralight/Plus/DESFire; kamera 2 Mpx; RS485; Ethernet | 4200
Terminale dostępu MIFARE® OSDP seria QUADRUS
OSR80M-BLE | Terminal dostępu; 13,56 MHz MIFARE Utralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/BLE; OSDP v2.2; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 940
OSR88M-IO | Terminal dostępu; kolorowy wyświetlacz matrycowy; 3 linie wejściowe; 2 wyjścia tranzystorowe; 1 wyjście przekaźnikowe; klawiatura dotykowa; 4 klawisze funkcyjne; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/Bluetooth; OSDP v2.2; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza QUADRUS | 1430
Interfejsy
MCI-3 | Interfejs umożliwia podłączenie czytników wykorzystujących protokół OSDP do kontrolerów serii MC16 (system RACS 5); zasilanie 12 VDC | 265
MCI-3-LCD | Interfejs umożliwia podłączenie czytnika OSR88M-IO wykorzystującego protokół komunikacyjny OSDP v2 do kontrolerów serii MC16 (system RACS 5); zasilanie 12 VDC | 275
MCI-5 | Interfejs umożliwia podłączenie czytników serii MCT (system RACS 5) do kontrolerów wykorzystujących protokół Wiegand; zasilanie 12 VDC | 255
Ekspandery we/wy dedykowane do obsługi przejść z czytnikami MCT (RS485)
MCX2D | Ekspander 2 przejść; dystrybucja zasilania; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8 VDC | 340
MCX4D | Ekspander 4 przejść; dystrybucja zasilania; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8 VDC | 510
Ekspandery we/wy dedykowane do obsługi przejść z czytnikami Wieganda
MCX102-BRD | Ekspander 1 przejścia; 2 wejścia; 1 wyjście tranzystorowe; 1 wyjście przekaźnikowe; obsługa 2 czytników serii PRT (interfejs RACS CLK/DTA) lub Wieganda 24..66 bit | 420
MCX402-BRD | Ekspander 1 przejścia; wyjście zasilania 1,2 A; obsługa akumulatora; zasilanie z transformatora 18 VAC/40 VA; interfejs do 2 czytników Wieganda | 575
Ekspandery we/wy uniwersalne
MCX2-BRD | Ekspander we/wy; 2 wejścia EOL; 2 wyjścia przekaźnikowe 1,5 A/30 V; zasilanie 12 VDC | 310
MCX8-BRD | Ekspander we/wy; 8 wejść EOL; 8 wyjść przekaźnikowych 1,5 A/30 V; zasilanie 12 VDC | 890
Ekspandery do zamków bezprzewodowych
MCX16-AP-2 | Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Aperio; licencja na obsługę 2 zamków bezprzewodowych | 1300
MCX16-AP-4 | Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Aperio; licencja na obsługę 4 zamków bezprzewodowych | 2000
MCX16-AP-8 | Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Aperio; licencja na obsługę 8 zamków bezprzewodowych | 3450
MCX16-AP-LIC-1 | Rozszerzenie licencji o 1 zamek bezprzewodowy Aperio | 540
MCX16-UZ-2 | Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Clex, licencja na obsługę 2 zamków bezprzewodowych | 1300
MCX16-UZ-4 | Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Clex, licencja na obsługę 4 zamków bezprzewodowych | 2000
MCX16-UZ-8 | Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Clex, licencja na obsługę 8 zamków bezprzewodowych | 3450
MCX16-UZ-LIC-1 | Rozszerzenie licencji o 1 zamek bezprzewodowy Clex | 540
Zasilacze
PS2D | Zasilacz 13,8 VDC/3,6 A | 160
PS4D | Zasilacz 13,8 VDC/5,4 A | 180
PS8D | Zasilacz 13,8 VDC/10,8 A | 230
PS1A-LCK | Moduł zasilacza; kluczowane wyjście zasilania 1,0 A; wyjście zasilania 0,2 A; zasilanie 18 VAC | 130
PSD4D | Dystrybutor zasilania i magistrali komunikacyjnej do 4 przejść; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8 VDC | 275
Obudowy
ME-40-24V | Obudowa metalowa z 1 szyną DIN; zasilacz 24V/2,2A; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x358x100 mm | 460
ME-40 | Obudowa metalowa z 1 szyną DIN; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x358x100 mm | 390
ME-43 | Obudowa metalowa z 2 szynami DIN; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x545x100 mm | 510
ME-43-S | Obudowa metalowa z 2 szynami DIN; zasilacz buforowy 13,8 V/4 A; moduł dystrybucji mocy; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym wew. (SWG): 398x545x100 mm | 870
ME-44-S | Obudowa metalowa z 3 szynami DIN; zasilacz buforowy 13,8 V/10 A; moduł dystrybucji mocy; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x682x100 mm | 1530
Czytniki biometryczne
UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem
RFT1000 | Czytnik linii papilarnych i kart MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus) | przejdź do arkusza
Czytniki administratora
RFT1000-ADM | Czytnik administratora systemu kontroli dostępu; odczyt linii papilarnych oraz zbliżeniowych MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus); metalowa obudowa nabiurkowa | przejdź do arkusza
RUD-2 | Czytnik USB EM 125 kHz | przejdź do arkusza
RUD-3-DES | Czytnik USB kart zbliżeniowych RFID standardu MIFARE Classic, Plus i DESFire z możliwością programowania numeru karty | przejdź do arkusza
RUD-4-DES | Czytnik USB MIFARE Classic/Plus/DESFire i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę | przejdź do arkusza
SDK-RUD | Klucz licencji dla oprogramowania SDK umożliwiającego integrację czytników RUD-2, RUD-3-DES oraz RUD-4-DES w środowisku aplikacji klienta | przejdź do arkusza
Roger MiniReader | Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB | przejdź do arkusza
Interfejsy komunikacyjne
RUD-1 | Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy Roger | przejdź do arkusza
Akcesoria kontroli dostępu
ML-1 | Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w wybranych obudowach metalowych ME | przejdź do arkusza
ME-9 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | przejdź do arkusza
ME-10 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | przejdź do arkusza
ME-12 | Regulowany uchwyt pod graficzny panel dotykowy MD70 | przejdź do arkusza
AX-1 | Metalowa podkładka do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx | przejdź do arkusza
AX-12 | Ochronnik przeciwprzepięciowy dla magistrali komunikacyjnej RS485 | przejdź do arkusza
AX-16 | Karta pamięci | przejdź do arkusza
IOS-1 | Symulator we/wy | przejdź do arkusza
MCI-7 | Interfejs komunikacyjny (moduł dopasowująco-separujący Wiegand) | przejdź do arkusza
CEB12 | Bezdotykowy przycisk wyjścia; zasilanie 12 VDC/AC lub z obwodu elektrozaczepu; wyjście 12 VDC/1 A; obudowa natynkowa; szklany panel frontowy; wskaźnik LED; seria wzornicza QUADRUS | przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe EM 125 kHz
EMC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz | przejdź do arkusza
EMC-2 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz | przejdź do arkusza
EMC-3 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz; powiększony zasięg odczytu | przejdź do arkusza
EMC-4 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5; możliwość programowania numeru seryjnego karty CSN | przejdź do arkusza
EMC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym Roger Master | przejdź do arkusza
EMKF-1 | Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz | przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®
MFC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Ultralight | przejdź do arkusza
MFC-2 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | przejdź do arkusza
MFC-3 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | przejdź do arkusza
MFC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Plus X 2K | przejdź do arkusza
MFC-8 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire 4K, rozmiar ISO, możliwość nadruku zdjęcia i tekstu przy użyciu dedykowanych drukarek PVC, pamięć 4 kB | przejdź do arkusza
MFKF-1 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Ultralight | przejdź do arkusza
MFKF-2 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | przejdź do arkusza
MFKF-3 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | przejdź do arkusza
Akcesoria do transponderów zbliżeniowych
CP-1 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii; otwór pod zaczep na dłuższym boku | przejdź do arkusza
CP-2 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na dłuższym boku | przejdź do arkusza
CP-3 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na krótszym boku | przejdź do arkusza
CH-1 | Wytrzymałe etui na identyfikator ISO; otwory pod zaczep na obu bokach | przejdź do arkusza
BC-1 | Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przeźroczystej folii i zatrzaskiem | przejdź do arkusza
NC-1 | Łańcuszek na identyfikator; długość 91 cm | przejdź do arkusza
NC-2 | Zawieszka na identyfikator z logo Roger | przejdź do arkusza
NL-1 | Dwuczęściowa smycz; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | przejdź do arkusza
NL-2 | Dwuczęściowa smycz z logo Roger; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | przejdź do arkusza
Zestawy prezentacyjne i szkoleniowe (możliwość wypożyczenia)
DB-6A-PL | Tablica demonstracyjno-szkoleniowa systemu kontroli dostępu RACS 5 v2. W skład tablicy wchodzą: kontroler MC16-SVC; moduł ekspandera MCX8-BRD; czytniki: MCT84M-BK-QB, MCT12M-IO, MCT82M-IO, MCT80M-BLE i MCT84M; bezdotykowy przycisk wyjścia CEB12; czytnik administratora RUD-3-DES; interfejsy komunikacyjne MCI-3, MCI-7 i RUD-1 | 8700
PDK-2-STK | Przenośny zestaw ewaluacyjny systemu RACS 5 | 4300
PDK-2-DBB | Płyta rozszerzająca do zestawu PDK-2-STK | 4500
OPROGRAMOWANIE
RogerVDM
RogerVDM | Program narzędziowy do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń | Bezpłatny
Klucz licencji
RLK-1 | Sieciowy klucz licencyjny dla oprogramowania Roger; wymaga podłączenia do sieci Ethernet; zasilanie 12 VDC | 490
VISO ST Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja ST (standardowa)
LIC-VISO-START-ST | Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja startowa; nie wymaga klucza licencji ani klucza sprzętowego; możliwa rejestracja licencji; ograniczenia wersji bezpłatnej: - do 16 przejść - do 500 użytkowników - 1 stacja operatora - 1 serwis komunikacyjny - 50 obiektów na Mapach | Bezpłatny
LIC-VISO-BASE-ST | Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja bazowa; wymaga klucza licencji; ograniczenia wersji bazowej: - do 32 przejść (max 128) - do 1000 użytkowników (max bez limitu) - 1 stacja operatora (max 10) - 1 serwis komunikacyjny (max 3) - 250 obiektów na Mapach | 990
LIC-VISO-ST-16AD | Licencja na dodatkowe 16 przejść | 890
LIC-VISO-ST-32AD | Licencja na dodatkowe 32 przejścia | 1520
LIC-VISO-ST-64AD | Licencja na dodatkowe 64 przejścia | 2620
LIC-VISO-ST-100U | Licencja na dodatkowych 100 użytkowników | 680
LIC-VISO-ST-500U | Licencja na dodatkowych 500 użytkowników | 1360
LIC-VISO-ST-1000U | Licencja na dodatkowych 1000 użytkowników | 2200
LIC-VISO-ST-1WS | Licencja na dodatkową 1 stację operatora VISO | 785
LIC-VISO-ST-WEB | Licencja na obsługę aplikacji webowej VISO Web | 890
LIC-VISO-ST-MOB | Licencja na obsługę aplikacji mobilnej VISO Mobile (Android, iOS) | 890
LIC-VISO-ST-1CS | Licencja na 1 dodatkowy serwis komunikacyjny | 2200
LIC-VISO-ST-SATEL | Licencja na integrację programową z centralami INTEGRA firmy SATEL; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | 1570
LIC-VISO-ST-CCTV | Licencja na integrację programową z CCTV | 1570
LIC-VISO-ST-VMM | Licencja na moduł obsługi gości | 1780
LIC-VISO-ST-CDSG | Licencja na moduł projektowania nadruku na kartach | 1570
VISO-ST-RKD32-LIC | Licencja umożliwiająca zarządzanie depozytorem RKD32 z poziomu aplikacji VISO ST; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT wymagana jest osobna licencja | 3900
LIC-VISO-ST-RCC512 | Licencja umożliwiająca zarządzanie kontrolerem szafkowym RCC512 z poziomu aplikacji VISO ST; na każdy kontroler szafkowy RCC512 wymagana jest osobna licencja | 3900
VISO EX Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja EX (rozszerzona); wymaga klucza licencji oraz klucza sprzętowego; możliwa rejestracja licencji; cena uzależniona od składników licencji
LIC-VISO-EX-TRIAL | Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie programu VISO EX w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 90 dni od momentu aktywacji | Bezpłatny
LIC-VISO-BASE-EX | Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja bazowa, zawiera licencję na obslugę VISO Web i VISO Mobile; wymaga klucza licencji; ograniczenia wersji bazowej: - do 32 przejść (max bez limitu) - do 1000 użytkowników (max bez limitu) - 2 stacje operatora (max bez limitu) - 3 serwisy komunikacyjne (max bez limitu) - 100 obiektów na Mapach (max bez limitu) - 1 partycja (max bez limitu) | 3600
LIC-VISO-EX-16AD | Licencja na dodatkowe 16 przejść | 1800
LIC-VISO-EX-32AD | Licencja na dodatkowe 32 przejścia | 3290
LIC-VISO-EX-64AD | Licencja na dodatkowe 64 przejścia | 6280
LIC-VISO-EX-128AD | Licencja na dodatkowe 128 przejść | 11050
LIC-VISO-EX-100U | Licencja na dodatkowych 100 użytkowników | 1380
LIC-VISO-EX-500U | Licencja na dodatkowych 500 użytkowników | 2870
LIC-VISO-EX-1000U | Licencja na dodatkowych 1000 użytkowników | 4450
LIC-VISO-EX-5000U | Licencja na dodatkowych 5000 użytkowników | 16000
LIC-VISO-EX-10000U | Licencja na dodatkowych 10000 użytkowników | 25500
LIC-VISO-EX-1WS | Licencja na dodatkową 1 stację operatora VISO | 1650
LIC-VISO-EX-1CS | Licencja na dodatkowy 1 serwis komunikacyjny | 4600
LIC-VISO-EX-IS | Licencja na Serwer Integracji | '
LIC-VISO-EX-100OBJ | Licencja na dodatkowe 100 obiektów na Mapach | 1120
LIC-VISO-EX-500OBJ | Licencja na dodatkowe 500 obiektów na Mapach | 4350
LIC-VISO-EX-1000OBJ | Licencja na dodatkowe 1000 obiektów na Mapach | 7100
LIC-VISO-EX-PCA | Licencja na 1 partycję oraz 1 stację operatora VISO | 5650
LIC-VISO-EX-VMM | Licencja na obsługę Modułu Gości | 4000
LIC-VISO-EX-WSOG | Licencja na obsługę Systemu Obsługi Gościa; aplikacja webowa | 14900
LIC-VISO-EX-CDSG | Licencja na moduł projektowania nadruku na kartach | 2900
LIC-VISO-EX-EVK | Licencja na obsługę systemu wind firmy KONE Access | 42900
LIV-VISO-EX-GCAC | Licencja na obsługę systemu wind KONE poprzez protokół GCAC | 42900
LIC-VISO-EX-EVK-RCGIF | Licencja na integrację z systemem windowym firmy KONE poprzez protokół RCGIF | 20900
LIC-VISO-EX-EVO | Licencja na obsługę systemu wind firmy Otis | 42900
LIC-VISO-EX-EVS | Licencja na obsługę systemu wind firmy Schindler | 42900
LIC-VISO-EX-XPRO | Licencja na integrację z XProtect firmy Milestone | 10500
LIC-VISO-EX-ANSE | Licencja na integrację z NetStation Enterprise firmy Alnet Systems | 3900
LIC-VISO-EX-TARV | Licencja na integrację z Argus RV firmy Telbud | 10500
LIC-VISO-EX-WINGUARD | Licencja na integrację z platformą PSIM WinGuard firmy Advancis | 10500
LIC-VISO-EX-VENO | Licencja na integrację z oprogramowaniem VENO firmy Polon-Alfa | 7700
LIC-VISO-EX-NAPA | Licencja na integrację z platformą Nazca firmy APA Group | 6500
LIC-VISO-EX-C4 | Licencja na integrację z systemem C4 firmy Gamanet | 6500
LIC-VISO-EX-LUXR | Licencja na integrację z oprogramowaniem Luxriot Evo | 3900
LIC-VISO-EX-CORT | Licencja na integrację z oprogramowaniem GANZ CORTROL firmy CBC Group | 3900
LIC-VISO-EX-URVE | Licencja na integrację z oprogramowaniem URVE Smart Office firmy Eveo | 9500
LIC-VISO-EX-ZONIFERO | Licencja na integrację z oprogramowaniem Zonifero | 9500
LIC-VISO-EX-IUTECH | Licencja na integrację z oprogramowaniem IU TECHNOLOGY | 9500
LIC-VISO-EX-GEMOS | Licencja na integrację z platformą PSIM Gemos firmy Ela-compil | 10500
LIC-VISO-EX-SATEL | Licencja na integrację programową z centralami INTEGRA firmy SATEL; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | 2650
LIC-VISO-EX-GIAS | Licencja na integrację programową z systemem alarmowym Galaxy Dimension firmy Honeywell; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | '
LIC-VISO-EX-CCTV | Licencja na integrację programową z CCTV | 2650
LIC-VISO-EX-VC-ZSRK | Licencja na integrację z systemem ZSRK | 8900
LIC-VISO-EX-APBG | Licencja na Anti-Passback Globalny | 5200
LIC-VISO-EX-PZ | Licencnja na obsługę Stref Obwodowych | 5200
LIC-VISO-EX-VC-LDAP | Licencja na integrację z usługami katalogowymi Active Directory (LDAP) | 15500
LIC-VISO-EX-BFAS | Licencja na integrację z systemem SSP firmy Bosch; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | 9100
LIC-VISO-EX-SFAS | Licencja na integrację z systemem SSP firmy Siemens; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | 9100
LIC-VISO-EX-PFAS | Licencja na integrację z systemem SSP firmy POLON; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | '
LIC-VISO-EX-SCHFAS | Licencja na integrację z systemem SSP firmy Schrack Seconet; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | 9100
LIC-VISO-EX-HFAS | Licencja na integrację z systemem SSP ESSER firmy Honeywell; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | '
VISO-EX-RKD32-LIC | Licencja umożliwiająca zarządzanie depozytorem RKD32 z poziomu aplikacji VISO EX; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT wymagana jest osobna licencja | 4990
LIC-VISO-EX-RCC512 | Licencja umożliwiająca zarządzanie kontrolerem szafkowym RCC512 z poziomu aplikacji VISO EX; na każdy kontroler szafkowy RCC512 wymagana jest osobna licencja | 4990
LIC-VISO-EX-UPG | Koszt aktualizacji programu VISO EX jest kalkulowany, jako różnica pomiędzy kosztem licencji docelowej a kosztem licencji aktualnie posiadanej zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zamówienia aktualizacji | '
RACS Point
RACS Point | Aplikacja terminala dostępu MD70 | Bezpłatny
RCP Master 4
RCP Master 4 | Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy | przejdź do arkusza
#Koniec dokumentu#

## System RACS 5 v1.6
UWAGI | Sprzedaż wersji 1.6 realizowana jest wyłącznie dla istniejących systemów (pod rozbudowę)
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5 v1.6
SPRZĘT
Zestawy kontroli dostępu
MC16-PAC-1-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME-40-24V; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-1 | 1760
MC16-PAC-2-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-2; ekspander przejść MCX2D; zasilacz PS2D 13,8 VDC/3,6 A | 2720
MC16-PAC-3-KIT | Zestaw kontroli dostępu dla 3 przejść; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-3; ekspander przejść MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D 13,8 VDC/5,4 A | 3430
MC16-PAC-4-KIT | Zestaw kontroli dostępu dla 4 przejść; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-4; ekspander przejść MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D 13,8 VDC/5,4 A | 3980
Kontrolery dostępu
MC16-PAC-1 | Sieciowy kontroler dostępu dla 1 przejścia | 1300
MC16-PAC-2 | Sieciowy kontroler dostępu dla 2 przejść | 1830
MC16-PAC-3 | Sieciowy kontroler dostępu dla 3 przejść | 2350
MC16-PAC-4 | Sieciowy kontroler dostępu dla 4 przejść | 2900
MC16-PAC-5 | Sieciowy kontroler dostępu dla 5 przejść | 3370
MC16-PAC-6 | Sieciowy kontroler dostępu dla 6 przejść | 3895
MC16-PAC-7 | Sieciowy kontroler dostępu dla 7 przejść | 4420
MC16-PAC-8 | Sieciowy kontroler dostępu dla 8 przejść | 4945
MC16-PAC-9 | Sieciowy kontroler dostępu dla 9 przejść | 5470
MC16-PAC-10 | Sieciowy kontroler dostępu dla 10 przejść | 5995
MC16-PAC-11 | Sieciowy kontroler dostępu dla 11 przejść | 6520
MC16-PAC-12 | Sieciowy kontroler dostępu dla 12 przejść | 7045
MC16-PAC-13 | Sieciowy kontroler dostępu dla 13 przejść | 7570
MC16-PAC-14 | Sieciowy kontroler dostępu dla 14 przejść | 8095
MC16-PAC-15 | Sieciowy kontroler dostępu dla 15 przejść | 8620
MC16-PAC-16 | Sieciowy kontroler dostępu dla 16 przejść | 9145
MC16-PAC-LIC-1 | Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-PAC o 1 przejście | 570
OPROGRAMOWANIE
VISO Oprogramowanie do zarządzania systemem RACS 5
LIC-VISO-EX-AD | Licencja za przejście | 540
LIC-VISO-EX-IS-50 | Licencja na serwer integracji w systemach do 50 użytkowników | 5900
LIC-VISO-EX-IS-100 | Licencja na serwer integracji w systemach do 100 użytkowników | 7850
LIC-VISO-EX-IS-250 | Licencja na serwer integracji w systemach do 250 użytkowników | 10200
LIC-VISO-EX-IS-500 | Licencja na serwer integracji w systemach do 500 użytkowników | 13900
LIC-VISO-EX-IS-1000 | Licencja na serwer integracji w systemach do 1000 użytkowników | 18500
LIC-VISO-EX-IS-2000 | Licencja na serwer integracji w systemach do 2000 użytkowników | 24500
LIC-VISO-EX-IS-4000 | Licencja na serwer integracji w systemach do 4000 użytkowników | 32500
LIC-VISO-EX-IS-8000 | Licencja na serwer integracji w systemach do 8000 użytkowników | 42800
LIC-VISO-EX-IS-NL | Licencja na serwer integracji w systemach powyżej 8000 użytkowników | 60000
LIC-VISO-ST-IS-ANSE | Licencja na integrację z NetStation Enterprise ALNET | 4200
LIC-VISO-IS-TARV | Licencja na integrację z Argus RV TELBUD | 10700
LIC-VISO-IS-NAPA | Licencja na integrację z platformą Nazca firmy APA Group | 7000
LIC-VISO-IS-C4 | Licencja na integrację z systemem C4 | 7000
LIC-VISO-ST-IS-LUXR | Licencja na integrację z oprogramowaniem LUXRIOT EVO | 4200
LIC-VISO-ST-IS-CORT | Licencja na integrację z oprogramowaniem GANZ CORTROL | 4200
#Koniec dokumentu#

## System RACS 4
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 4
SPRZĘT
Centrale systemu
CPR32-NET-BRD | Moduł elektroniczny; obudowa metalowa oferowana oddzielnie | 1500
CPR32-SE-BRD | Moduł elektroniczny; obudowa metalowa oferowana oddzielnie | 720
Standardowe kontrolery dostępu
PR311SE | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą | 520
PR311SE-BK | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz | 500
PR411DR | Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN | 510
PR411DR-BRD | Moduł elektroniczny kontrolera PR411DR | 460
PR611 | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą | 530
PR611-VP | Zewnętrzny; wandaloodporny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą; korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium | 750
PR621 | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz | 500
Zaawansowane kontrolery dostępu
PR102DR | Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN | 410
PR102DR-BRD | Moduł elektroniczny kontrolera dostępu PR102DR | 390
PR302 | Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą | 610
PR312EM | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą | 610
PR312EM-BK | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz | 590
PR312MF | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem MIFARE i klawiaturą | 660
PR312MF-BK | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem MIFARE | 630
PR402DR | Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN | 610
PR402DR-BRD | Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR | 570
PR402DR-12VDC | Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN; zasilanie 12 VDC | 560
PR402DR-12V-BRD | Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR-12VDC | 510
PR602LCD-DT-I | Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13,56 MHz MIFARE; klawiatura; wyświetlacz LCD | 1330
PR602LCD-DT-O | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13,56 MHz MIFARE; klawiatura; wyświetlacz LCD; ochronna metalowa obudowa | 1450
PR612 | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą | 610
PR622 | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz | 590
Zestawy kontroli dostępu
PR411DR-SET | Zestaw złożony z kontrolera dostępu PR411DR-BRD oraz zasilacza 24 V/50 W osadzonych fabrycznie w obudowie metalowej ME-40. Obudowa metalowa jest wyposażona w łącznik ochrony antysabotażowej i może pomieścić akumulator awaryjny 7 Ah/12 V. | 850
PR402DR-SET | Zestaw złożony z kontrolera dostępu PR402DR-BRD oraz zasilacza 24 V/50 W osadzonych fabrycznie w obudowie metalowej ME-40. Obudowa metalowa jest wyposażona w łącznik ochrony antysabotażowej i może pomieścić akumulator awaryjny 7 Ah/12 V. | 970
Czytniki zbliżeniowe EM 125 kHz
PRT12LT | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą | 265
PRT12LT-BK | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 235
PRT62LT | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 235
PRT64LT | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą | 260
PRT66LT | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 235
Czytniki zbliżeniowe EM 125 kHz z możliwością pracy autonomicznej
PRT12EM | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą | 330
PRT12EM-BK | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 310
PRT62EM | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 295
PRT64EM | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą | 325
PRT64EM-VP | Zewnętrzny; wandaloodporny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą; korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium | 495
PRT66EM | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 305
Czytniki zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®
PRT82MF | Wewnętrzny czytnik kart standardu ISO 14443A i MIFARE; zaciski śrubowe; klawiatura sensoryczna (dotykowa); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 435
PRT82MF-BK | Wewnętrzny czytnik kart standardu ISO 14443A i MIFARE; zaciski śrubowe; wersja bez klawiatury; seria wzornicza QUADRUS | 410
PRT82MF-W | Wewnętrzny czytnik kart standardu ISO 14443A i MIFARE; zaciski śrubowe; klawiatura sensoryczna (dotykowa); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS; wersja biała Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
PRT82MF-BK-W | Wewnętrzny czytnik kart standardu ISO 14443A i MIFARE; zaciski śrubowe; wersja bez klawiatury; seria wzornicza QUADRUS; wersja biała Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
PRT84MF | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa | 435
PRT84MF-BK | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE | 410
PRT84MF-W | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa; wersja biała; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
PRT84MF-BK-W | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; wersja biała; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
PRT12MF-R4 | Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RACS CLK/DTA lub Wiegand; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych | 395
PRT12MF-R4-BK | Czytnik zbliżeniowy; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RACS CLK/DTA lub Wiegand; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych | 360
PRT12MF-DES | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu MIFARE Classic/Plus/DESFire z klawiaturą | 730
PRT12MF-DES-BK | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu MIFARE Classic/Plus/DESFire | 685
Czytniki dualne EM 125 kHz & 13,56 MHz MIFARE®
PRT84ME | Dualny wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu EM125 kHz oraz 13.56 MHz MIFARE; klawiatura dotykowa; dwa klawisze funkcyjne | 620
Ekspandery
XM-2DR | Ekspander we/wy w obudowie na szynę DIN | 280
XM-8DR-BRD | Ekspander we/wy; moduł elektroniki do zabudowy | 470
Interfejsy komunikacyjne
MCI-2 | Interfejs umożliwia podłączenie czytnika serii MCT (system RACS 5) do kontrolerów serii PR (system RACS 4) oraz kontrolerów hotelowych serii HRC; zasilanie 12 VDC | 260
UT-2USB | Interfejs USB-RS485 | 260
UT-4DR | Interfejs komunikacyjny TCP/IP – RS485 | 470
Czytniki biometryczne
UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem
RFT1000 | Czytnik linii papilarnych i kart MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus) | przejdź do arkusza
Czytniki administratora
RFT1000-ADM | Czytnik administratora systemu kontroli dostępu; odczyt linii papilarnych oraz zbliżeniowych MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus); metalowa obudowa nabiurkowa | przejdź do arkusza
RUD-2 | Czytnik USB EM 125 kHz | przejdź do arkusza
RUD-3-DES | Czytnik USB kart zbliżeniowych RFID standardu MIFARE Classic, Plus i DESFire z możliwością programowania numeru karty | przejdź do arkusza
RUD-4-DES | Czytnik USB MIFARE Classic/Plus/DESFire i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę | przejdź do arkusza
SDK-RUD | Klucz licencji dla oprogramowania SDK umożliwiającego integrację czytników RUD-2, RUD-3-DES oraz RUD-4-DES w środowisku aplikacji klienta | przejdź do arkusza
Roger MiniReader | Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB | przejdź do arkusza
Interfejsy komunikacyjne
RUD-1 | Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy Roger | przejdź do arkusza
Akcesoria kontroli dostępu
ML-1 | Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w wybranych obudowach metalowych ME | przejdź do arkusza
ME-9 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | przejdź do arkusza
ME-10 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | przejdź do arkusza
ME-12 | Regulowany uchwyt pod graficzny panel dotykowy MD70 | przejdź do arkusza
AX-1 | Metalowa podkładka do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx | przejdź do arkusza
AX-12 | Ochronnik przeciwprzepięciowy dla magistrali komunikacyjnej RS485 | przejdź do arkusza
AX-16 | Karta pamięci | przejdź do arkusza
IOS-1 | Symulator we/wy | przejdź do arkusza
MCI-7 | Interfejs komunikacyjny (moduł dopasowująco-separujący Wiegand) | przejdź do arkusza
CEB12 | Bezdotykowy przycisk wyjścia; zasilanie 12 VDC/AC lub z obwodu elektrozaczepu; wyjście 12 VDC/1 A; obudowa natynkowa; szklany panel frontowy; wskaźnik LED; seria wzornicza QUADRUS | przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe EM 125 kHz
EMC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz | przejdź do arkusza
EMC-2 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz | przejdź do arkusza
EMC-3 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz; powiększony zasięg odczytu | przejdź do arkusza
EMC-4 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5; możliwość programowania numeru seryjnego karty CSN | przejdź do arkusza
EMC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym Roger Master | przejdź do arkusza
EMKF-1 | Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz | przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®
MFC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Ultralight | przejdź do arkusza
MFC-2 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | przejdź do arkusza
MFC-3 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | przejdź do arkusza
MFC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Plus X 2K | przejdź do arkusza
MFC-8 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire 4K, rozmiar ISO, możliwość nadruku zdjęcia i tekstu przy użyciu dedykowanych drukarek PVC, pamięć 4 kB | przejdź do arkusza
MFKF-1 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Ultralight | przejdź do arkusza
MFKF-2 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | przejdź do arkusza
MFKF-3 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | przejdź do arkusza
Akcesoria do transponderów zbliżeniowych
CP-1 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii; otwór pod zaczep na dłuższym boku | przejdź do arkusza
CP-2 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na dłuższym boku | przejdź do arkusza
CP-3 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na krótszym boku | przejdź do arkusza
CH-1 | Wytrzymałe etui na identyfikator ISO; otwory pod zaczep na obu bokach | przejdź do arkusza
BC-1 | Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przeźroczystej folii i zatrzaskiem | przejdź do arkusza
NC-1 | Łańcuszek na identyfikator; długość 91 cm | przejdź do arkusza
NC-2 | Zawieszka na identyfikator z logo Roger | przejdź do arkusza
NL-1 | Dwuczęściowa smycz; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | przejdź do arkusza
NL-2 | Dwuczęściowa smycz z logo Roger; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | przejdź do arkusza
OPROGRAMOWANIE
PR Master | Program do konfiguracji i zarządzania systemem kontroli dostępu RACS 4 | Bezpłatny
RogerVDM | Program narzędziowy do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń | Bezpłatny
RARC | Program do obsługi i konfiguracji czytników zbliżeniowych serii PRTxxEM oraz PRTxxMF | Bezpłatny
RogerISP | Program do aktualizacji oprogramowania firmowego wybranych urządzeń systemu RACS 4 | Bezpłatny
RCP Master 4 | Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy | przejdź do arkusza
Integracje systemu RACS 4
RACS4-INT-LIC-1 | Klucz licencji na obsługę 2 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL) | 180
RACS4-INT-LIC-2 | Klucz licencji na obsługę 8 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL) | 590
RACS4-APE-LIC-1 | Klucz licencji na obsługę 1 dodatkowego zamka bezprzewodowego w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii Aperio (ASSA ABLOY) | 360
RACS4-APE-LIC-2 | Klucz licencji na obsługę 4 dodatkowych zamków bezprzewodowych w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii Aperio (ASSA ABLOY) | 1065
#Koniec dokumentu#

## Oferta uzup. systemów RACS
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA DO SYSTEMÓW RACS
Czytniki biometryczne
UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem
RFT1000 | Czytnik linii papilarnych i kart MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus) | 1880
Czytniki administratora
RFT1000-ADM | Czytnik administratora systemu kontroli dostępu; odczyt linii papilarnych oraz zbliżeniowych MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus); metalowa obudowa nabiurkowa | 2100
RUD-2 | Czytnik USB EM 125 kHz | 300
RUD-3-DES | Czytnik USB kart zbliżeniowych RFID standardu MIFARE Classic, Plus i DESFire z możliwością programowania numeru karty | 810
RUD-4-DES | Czytnik USB MIFARE Classic/Plus/DESFire i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę | 1170
SDK-RUD | Klucz licencji dla oprogramowania SDK umożliwiającego integrację czytników RUD-2, RUD-3-DES oraz RUD-4-DES w środowisku aplikacji klienta | '
Roger MiniReader | Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB | Bezpłatny
Interfejsy komunikacyjne
RUD-1 | Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy Roger | 270
Akcesoria kontroli dostępu
ML-1 | Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w wybranych obudowach metalowych ME | 40
ME-9 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | 325
ME-10 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | 325
ME-12 | Regulowany uchwyt pod graficzny panel dotykowy MD70 | 235
AX-1 | Metalowa podkładka do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx | 20
AX-12 | Ochronnik przeciwprzepięciowy dla magistrali komunikacyjnej RS485 | 45
AX-16 | Karta pamięci | 190
IOS-1 | Symulator we/wy | 35
MCI-7 | Interfejs komunikacyjny (moduł dopasowująco-separujący Wiegand) | 75
CEB12 | Bezdotykowy przycisk wyjścia; zasilanie 12 VDC/AC lub z obwodu elektrozaczepu; wyjście 12 VDC/1 A; obudowa natynkowa; szklany panel frontowy; wskaźnik LED; seria wzornicza QUADRUS | 245
Transpondery zbliżeniowe EM 125 kHz
EMC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz | 4.7
EMC-2 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz | 4.7
EMC-3 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz; powiększony zasięg odczytu | 5.9
EMC-4 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5; możliwość programowania numeru seryjnego karty CSN | 16.8
EMC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym Roger Master | 6.1
EMKF-1 | Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz | 6.1
Transpondery zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®
MFC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Ultralight | 7.5
MFC-2 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | 9
MFC-3 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | 13.7
MFC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Plus X 2K | 14
MFC-8 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire 4K, rozmiar ISO, możliwość nadruku zdjęcia i tekstu przy użyciu dedykowanych drukarek PVC, pamięć 4 kB | 20.9
MFKF-1 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Ultralight | 7.9
MFKF-2 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | 9.2
MFKF-3 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | 14
Akcesoria do transponderów zbliżeniowych
CP-1 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii; otwór pod zaczep na dłuższym boku | 3.3
CP-2 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na dłuższym boku | 3.9
CP-3 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na krótszym boku | 3.9
CH-1 | Wytrzymałe etui na identyfikator ISO; otwory pod zaczep na obu bokach | 3.3
BC-1 | Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przeźroczystej folii i zatrzaskiem | 2.5
NC-1 | Łańcuszek na identyfikator; długość 91 cm | 7.7
NC-2 | Zawieszka na identyfikator z logo Roger | 10.3
NL-1 | Dwuczęściowa smycz; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | 11.1
NL-2 | Dwuczęściowa smycz z logo Roger; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | 8.9
#Koniec dokumentu#

## System RKDS
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
SYSTEM ZARZĄDZANIA WYPOSAŻENIEM RKDS
Depozytory kluczy
RKD32-SE | Depozytor kluczy z 10 calowym dotykowym panelem sterującym i czytnikiem MIFARE®; 32 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; zasilanie 230 VAC | 26750
RKD32EXT | Depozytor kluczy bez panelu sterującego; 32 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; wymaga podłączenia do depozytora RKD32-SE | 20700
RKD32-SE-24 | Depozytor kluczy z 10 calowym dotykowym panelem sterującym i czytnikiem MIFARE®; wersja zredukowana do 24 slotów; 24 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; zasilanie 230 VAC | 22300
RKD32EXT-24 | Depozytor kluczy bez panelu sterującego; wersja zredukowana do 24 slotów; 24 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; wymaga podłączenia do depozytora RKD32-SE | 16650
RKD32-SE-16 | Depozytor kluczy z 10 calowym dotykowym panelem sterującym i czytnikiem MIFARE®; wersja zredukowana do 16 slotów; 16 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; zasilanie 230 VAC | 18200
RKD32EXT-16 | Depozytor kluczy bez panelu sterującego; wersja zredukowana do 16 slotów; 16 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; wymaga podłączenia do depozytora RKD32-SE | 12700
RKD32-SE-8 | Depozytor kluczy z 10 calowym dotykowym panelem sterującym i czytnikiem MIFARE®; wersja zredukowana do 8 slotów; 8 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; zasilanie 230 VAC | 13950
RKD32EXT-8 | Depozytor kluczy bez panelu sterującego; wersja zredukowana do 8 slotów; 8 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; wymaga podłączenia do depozytora RKD32-SE | 8750
RKD24CT-SE | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami, 10 calowym dotykowym panelem sterującym i czytnikiem MIFARE®; 24 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC | 27350
RKD24CT-EXT | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami, bez panelu kontrolnego; 24 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; wymaga podłączenia do depozytora Master (RKD24CT-SE lub RKD32-SE) | 21450
RKD24CT-SE-16 | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami, 10 calowym dotykowym panelem sterującym i czytnikiem MIFARE®; wersja zredukowana do 16 skrytek; 16 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC | 21150
RKD24CT-EXT-16 | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami, bez panelu kontrolnego; wersja zredukowana do 16 skrytek; 16 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; wymaga podłączenia do depozytora Master (RKD24CT-SE lub RKD32-SE) | 15700
RKD24CT-SE-8 | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami, 10 calowym dotykowym panelem sterującym i czytnikiem MIFARE®; wersja zredukowana do 8 skrytek; 8 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC | 14950
RKD24CT-EXT-8 | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami, bez panelu kontrolnego; wersja zredukowana do 8 skrytek; 8 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; wymaga podłączenia do depozytora Master (RKD24CT-SE lub RKD32-SE) | 10000
Opcja SG | Wykonanie specjalne; szyba antywłamaniowa klasy P2; opcja jest oferowana dla wersji RKD32-SE oraz RKD32EXT; wyklucza opcję SD oraz ND; produkcja na zamówienie | 990
Opcja SD | Wykonanie specjalne; pełne drzwi bez przeszklenia; opcja jest oferowana dla wersji RKD32-SE oraz RKD32EXT; wyklucza opcję ND,oraz SG; produkcja na zamówienie | 990
Opcja ND | Wykonanie specjalne; brak drzwi szafy; opcja jest oferowana dla wersji RKD32-SE oraz RKD32EXT; wyklucza opcję SD oraz SG; produkcja na zamówienie | 100
Opcja MK | Wykonanie specjalne; system Master Key; opcja jest oferowana dla wersji RKD32-SE, RKD32EXT, RKD24CT-SE oraz RKD24CT-EXT; produkcja na zamówienie; brak kluczy w zestawie | 1500
RKD32-MK-KEY | Zapasowy klucz do wkładki Master Key | 270
RKD32KF | Brelok RFID do klucza; 5 sztuk w komplecie | 430
RKD32-UPG | Rozbudowa zredukowanego depozytora kluczy | '
Systemy szafkowe, skrytkowe
RCC512 | Kontroler dostępu do 512 szafek; dotykowy panel kontrolny 7”; praca autonomiczna | 4150
RCC512-O | Kontroler dostępu do 512 szafek; dotykowy panel kontrolny 10”; praca autonomiczna | 4600
Licencje
RKD32-SI-LIC | Licencja na serwer integracji umożliwiający zarządzanie depozytorem RKD z poziomu zewnętrznego oprogramowania; na każdy depozytor RKD32-SE/RKD32EXT/RKD24CT-SE/RKD24CT-EXT wymagana jest osobna licencja | '
RKD32-AW-LIC | Licencja na aplikację webową umożliwiającą zdalne zarządzanie depozytorem RKD z poziomu przeglądarki internetowej; na każdy depozytor RKD32-SE/RKD32EXT/RKD24CT-SE/RKD24CT-EXT wymagana jest osobna licencja | 1450
RCC512-SI-LIC | Licencja na serwer integracji umożliwiający zarządzanie kontrolerem szafkowym RCC z poziomu zewnętrznego oprogramowania; na każdą grupę 32 szafek wymagana jest osobna licencja | '
RCC512-AW-LIC | Licencja na aplikację webową umożliwiającą zdalne zarządzanie kontrolerem szafkowym RCC z poziomu przeglądarki internetowej | 2550
RCC512-1C-LIC | Licencja na obsługę 1 szafki | 120
#Koniec dokumentu#

## Autonomiczna KD
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU
Zamki apartamentowe
ADL-2-L | Zamek elektroniczny; dostęp przez PIN; kartę zbliżeniową lub aplikację mobilną; kody dostępu generowane zdalnie lub zapisane w pamięci zamka; zasilanie z 4 baterii AAA; drzwi prawe otwierane do wnętrza lub drzwi lewe otwierane na zewnątrz | 1100
ADL-2-R | Zamek elektroniczny; dostęp przez PIN; kartę zbliżeniową lub aplikację mobilną; kody dostępu generowane zdalnie lub zapisane w pamięci zamka; zasilanie z 4 baterii AAA; drzwi lewe otwierane do wnętrza lub drzwi prawe otwierane na zewnątrz | 1100
Zamki elektroniczne
SL2000B | Wewnętrzny zamek szyfrowy | 185
SL2000E | Zewnętrzny zamek szyfrowy | 215
SL2000F | Wewnętrzny zamek szyfrowy | 215
SL2000F-VP | Zewnętrzny; wandaloodporny zamek szyfrowy; górny korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium | 305
#Koniec dokumentu#

## System RCPM4
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B
SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY RCPM4
Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy RCP Master 4
RCPM4-TRIAL | Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie programu RCP Master 4 w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 60 dni od momentu aktywacji | Bezpłatny
RCPM4-WEB-TRIAL | Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie modułu RCP Master 4 Web w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 30 dni od momentu aktywacji | Bezpłatny
RCPM4-25 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 25 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 1950
RCPM4-50 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 50 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 3900
RCPM4-100 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 100 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 5400
RCPM4-250 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 250 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 8100
RCPM4-500 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 500 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 12000
RCPM4-1000 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 1000 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 18050
RCPM4-2000 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 2000 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 27050
RCPM4-4000 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 4000 pracowników; wersja jednostanowiskowa | '
RCPM4-1WS | Rozszerzenie licencji o dodatkowe stanowisko; koszt rozszerzenia o 1 dodatkowe stanowisko równy jest 20% wartości ceny licencji, dla którego dokupowana jest obsługa tego stanowiska | '
RCPM4-UPG | Rozszerzenie licencji polegające na zwiększeniu liczby obsługiwanych pracowników kalkulowane jest, jako różnica pomiędzy ceną licencji dla wersji docelowej (z uwzględnieniem liczby stanowisk roboczych) a ceną licencji dla wersji aktualnie posiadanej | '
RCPM4-WEB-25 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 25 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 4,17 zł | 1250
RCPM4-WEB-50 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 50 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 4,17 zł | 2500
RCPM4-WEB-100 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 100 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 3,08 zł | 3700
RCPM4-WEB-250 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 250 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 1,87 zł | 5600
RCPM4-WEB-500 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 500 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 1,39 zł | 8350
RCPM4-WEB-1000 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 1000 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 1,04 zł | 12500
RCPM4-WEB-2000 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 2000 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 0,78 zł | 18700
RCPM4-WEB-4000 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 4000 pracowników | '
RCPM-v3to4 | Aktualizacja programu RCP Master 3 do RCP Master 4 o tej samej liczbie pracowników i stanowisk; koszt aktualizacji równy jest 30% wartości ceny docelowego klucza licencji | '
Klucz licencji
RLK-1 | Sieciowy klucz licencyjny dla oprogramowania Roger; wymaga podłączenia do sieci Ethernet; zasilanie 12 VDC | 490
USŁUGI
USR-6 | Wystawienie licencji zastępczej na wniosek klienta | przejdź do arkusza
#Koniec dokumentu#

## Usługi
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
USŁUGI
USR-1 | Wizyta technika wsparcia Roger na obiekcie w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku; dzień roboczy (8 godzin) | 4000
USR-2 | Szkolenie warsztatowe w siedzibie producenta; 1 dzień roboczy (8 godzin) | 2000
USR-3 | Warsztaty w siedzibie klienta w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku; dzień roboczy (8 godzin) | 4000
USR-4 | Prezentacja handlowa skierowana do inwestorów zainteresowanych systemami firmy Roger | '
USR-5 | Zdalne wsparcie techniczne w konfiguracji i parametryzacji systemu wykraczające poza zakres wsparcia bezpłatnego lub oferowane na indywidualne życzenie (rezerwacja czasu technika do wyłącznej dyspozycji klienta); opłata naliczana jest według reguł: - 400,0 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku - 500,0 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia w godzinach 16:00 - 20:00 od poniedziałku do piątku - 600,0 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia w godzinach 8:00 - 20:00 w soboty | '
USR-6 | Wystawienie licencji zastępczej na wniosek klienta | 1990
USR-7 | Usługa rekonfiguracji systemu na obiekcie | '
Wykonanie produktu w wersji specjalnej | Koszt przygotowania dokumentacji dla wersji specjalnej produktu jest uzależniony od wymaganych modyfikacji i jest określany indywidualnie Cena produktu w wykonaniu specjalnym jest uzależniona od wymaganych modyfikacji i jest określana indywidualnie Koszt uruchomienia produkcji dla zamówień nieprzekraczających 50 szt. w odniesieniu do jednego modelu urządzenia wynosi 5000,0 PLN netto Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu w wykonaniu specjalnym prosimy o przesłanie zapytania na roger@roger.pl | '
#Koniec dokumentu#

## Produkty wycofywane
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
PRODUKTY WYCOFYWANE
Produkty dostępne wyłącznie do wyczerpania zapasu
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
PRT42LT-B | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz; obudowa czarna; klawiatura; zaciski śrubowe | 225
PRT64MF | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE z klawiaturą | 360
ME-2-D | Obudowa metalowa; trzy szyny DIN; zasilacz 12 VDC/5 A; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym.: 403 x 326 x 130 mm | 735
ME-5-S | Obudowa metalowa; cztery szyny DIN; dozorowany zasilacz buforowy 11 A/13,8 VDC; dystrybutor zasilania; przestrzeń na akumulator 12 V/17 Ah; tamper; wym.:400 x 665 x 135 mm | 1525
ME-8 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem oraz klapką na kluczyk do instalacji czytnika linii papilarnych RFT1000 | 375
UT-2 | Interfejs RS232-RS485 | 255
HRT82FK | Panel dotykowych klawiszy funkcyjnych | 305
XM-2DR-BRD | Moduł elektroniczny ekspandera XM-2DR | 245
PATROL II LCD | Przenośny rejestrator pracy wartowników; w zestawie: czytnik transponderów zbliżeniowych UNIQUE; kabel USB; dwa akumulatorki AA 1,5 V; skórzany futerał; ładowarka baterii; PK-3 (1 szt.); PK-2 (5 szt.); EMC-1 (3 szt.); CP-1 (3 szt.) | 1030
PK-2 | Zbliżeniowy punkt kontrolny w kształcie krążka z otworem mocującym w środku; możliwość mocowania na ścianie lub pod tynkiem | 30
PK-3 | Zbliżeniowy punkt kontrolny; zabezpieczenie przeciwko wpływom atmosferycznym; montaż natynkowy; do użytku zewnętrznego | 40
Patrol Master 3 | Program Patrol Master 3 jest dedykowany do obsługi przenośnego czytnika zbliżeniowego Patrol II LCD | Bezpłatny
ASCD-1 | Panel wyświetlacza matrycowego LED z wbudowanym zegarem i kalendarzem | 1400
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B
MC16-HRC-1 | Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 1 pokój | 1240
MC16-HRC-2 | Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 2 pokoje | 1755
MC16-HRC-3 | Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 3 pokoje | 2260
MC16-HRC-4 | Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 4 pokoje | 2785
MCT82M-IO-HR | Terminal wejściowy do pokoju hotelowego; czytnik MIFARE Ultralight/Classic/Plus/DESFire (EV1, EV2, EV3); 4 programowalne wskaźniki LED; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 V; szklany panel czołowy; seria wzornicza QUADRUS | 685
MCT86M-IO-CH-HR | Terminal dostępu; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus; kieszeń na kartę; 4 klawisze funkcyjne, 4 funkcyjne wskaźniki LED; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 885
LIC-VISO-EX-VC-ATRK | Licencja na wirtualny kontroler z funkcją śledzenia wyposażenia | 6100
RUD-6-LKY | Sprzętowy klucz licencyjny dla oprogramowania Roger; wymaga podłączenia do portu USB komputera PC | 350
#Koniec dokumentu#