## CENNIK
|  |  | 2026 | [9 empty] | bez opakowania
INDEKS EVER | UPS | UWAGI | DETAL NETTO | VA | W | ilość w opakowaniu zbiorczym | PKWiU | kod CN | MPP | stawka VAT | EAN | średni czas dostawy z magazynu EVER (dni robocze) | WAGA [kg] | GWARANCJA ELEKTRONIKA [m-ce] | GWARANCJA AKUMULATORY [m-ce] | SERWIS | CZA NAPRAWY [dni]
T/DAVRTO-000K35/00 | UPS EVER DUO 350 AVR |  | 220 | 350 | 245 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683605117 | 2-5 dni | 3.8 | 24 | 12 | door to door | 14
T/DAVRTO-000K55/00 | UPS EVER DUO 550 AVR USB |  | 290 | 550 | 330 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683605124 | 2-5 dni | 3.8 | 24 | 12 | door to door | 14
T/DAVRTO-000K55/01 | UPS EVER DUO 550 PL AVR USB |  | 295 | 550 | 330 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683607180 | 2-5 dni | 3.8 | 24 | 12 | door to door | 14
T/DAVRTO-000K85/00 | UPS EVER DUO 850 AVR USB |  | 420 | 850 | 550 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683605131 | 2-5 dni | 6.9 | 24 | 12 | door to door | 14
T/DAVRTO-000K85/01 | UPS EVER DUO 850 PL AVR USB |  | 440 | 850 | 550 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683608200 | 2-5 dni | 6.9 | 24 | 12 | door to door | 14
T/EASYTO-000K65/00 | UPS EVER EASYLINE 650 AVR USB |  | 360 | 650 | 360 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683603564 | 2-5 dni | 4.4 | 24 | 12 | door to door | 14
T/EASYTO-000K85/00 | UPS EVER EASYLINE 850 AVR USB |  | 410 | 850 | 480 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683603571 | 2-5 dni | 5.2 | 24 | 12 | door to door | 14
T/EASYTO-001K20/00 | UPS EVER EASYLINE 1200 AVR USB |  | 650 | 1200 | 600 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683603588 | 2-5 dni | 8.9 | 24 | 12 | door to door | 14
T/EASYTO-002K20/00 | UPS EVER EASYLINE 2200 AVR USB |  | 820 | 2200 | 1200 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683603595 | 2-5 dni | 10.4 | 24 | 12 | door to door | 14
W/EAVRTO-000K70/00 | UPS EVER ECO Pro 700 AVR CDS |  | 810 | 700 | 420 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683604882 | 2-5 dni | 6.5 | 36 | 24 | door to door | 14
W/EAVRTO-001K00/00 | UPS EVER ECO Pro 1000 AVR CDS |  | 1050 | 1000 | 650 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683604899 | 2-5 dni | 10.25 | 36 | 24 | door to door | 14
W/EAVRTO-001K20/00 | UPS EVER ECO Pro 1200 AVR CDS |  | 1100 | 1200 | 780 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683604905 | 2-5 dni | 10.25 | 36 | 24 | door to door | 14
W/EAVRRM-000K70/00 | UPS EVER ECO Pro 700 AVR CDS 19" 2U |  | 1150 | 700 | 420 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683604851 | 2-5 dni | 8.5 | 36 | 24 | door to door | 14
W/EAVRRM-001K00/00 | UPS EVER ECO Pro 1000 AVR CDS 19" 2U |  | 1250 | 1000 | 650 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683604868 | 2-5 dni | 11.4 | 36 | 24 | door to door | 14
W/EAVRRM-001K20/00 | UPS EVER ECO Pro 1200 AVR CDS 19" 2U |  | 1350 | 1200 | 780 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683604875 | 2-5 dni | 11.4 | 36 | 24 | door to door | 14
W/SL00RM-001K20/07 | UPS EVER SINLINE 1200 USB HID 19" 2U | EOL | 1750 | 1200 | 780 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606480 | potwierdzane indywidualnie | 20 | 36 | 24 | door to door | 2
W/SL00RM-001K60/07 | UPS EVER SINLINE 1600 USB HID 19" 3U | EOL | 2050 | 1600 | 1040 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606497 | 2-5 dni | 25.7 | 36 | 24 | door to door | 2
W/SL00RM-002K00/07 | UPS EVER SINLINE 2000 USB HID 19" 3U | EOL | 2400 | 2000 | 1300 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606503 | 2-5 dni | 31.7 | 36 | 24 | door to door | 2
W/SL00RM-003K00/07 | UPS EVER SINLINE 3000 USB HID 19" 3U | EOL | 2800 | 3000 | 1950 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606510 | 2-5 dni | 34.8 | 36 | 24 | door to door | 2
T/OP-ZALI-0000/00 | WSPORNIK BOCZNY 19" 3U 800/1000mm (do SL 19" 3U i SL XL 19") | EOL | 120 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683602789 | 2-5 dni |  | 36 |  | door to door | 14
T/OP-ZALI-0001/00 | WSPORNIK BOCZNY 19" 2U 800mm (do SL 1200 19") | EOL | 120 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683603922 | 2-5 dni |  | 36 |  | door to door | 14
W/SL00TO-001K20/07 | UPS EVER SINLINE 1200 USB HID | EOL | 1650 | 1200 | 780 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606527 | potwierdzane indywidualnie | 15.7 | 36 | 24 | door to door | 2
W/SL00TO-001K60/07 | UPS EVER SINLINE 1600 USB HID | EOL | 1800 | 1600 | 1040 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606534 | 2-5 dni | 16.5 | 36 | 24 | door to door | 2
W/SL00TO-002K00/07 | UPS EVER SINLINE 2000 USB HID | EOL | 2000 | 2000 | 1300 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606541 | 2-5 dni | 23.7 | 36 | 24 | door to door | 2
W/SL00TO-003K00/07 | UPS EVER SINLINE 3000 USB HID | EOL | 2300 | 3000 | 1950 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606558 | 2-5 dni | 27.8 | 36 | 24 | door to door | 2
W/SRTLRT-001K20/00 | UPS EVER SINLINE RT 1200 |  | 2400 | 1200 | 850 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683603717 | 2-5 dni | 15 | 36 | 24 | door to door | 2
W/SRTLRT-001K60/00 | UPS EVER SINLINE RT 1600 |  | 2900 | 1600 | 1250 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683603724 | 2-5 dni | 22 | 36 | 24 | door to door | 2
W/SRTLRT-002K00/00 | UPS EVER SINLINE RT 2000 |  | 3300 | 2000 | 1650 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683603731 | 2-5 dni | 26 | 36 | 24 | door to door | 2
W/SRTLRT-003K00/00 | UPS EVER SINLINE RT 3000 |  | 3900 | 3000 | 2250 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683603748 | 2-5 dni | 28 | 36 | 24 | door to door | 2
W/SRTXRT-000K85/00 | UPS EVER SINLINE RT XL 850 |  | 2600 | 850 | 850 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683603762 | 2-5 dni | 18 | 36 | 24 | door to door | 2
W/SRTXRT-001K25/00 | UPS EVER SINLINE RT XL 1250 |  | 3300 | 1250 | 1250 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683603779 | 2-5 dni | 26 | 36 | 24 | door to door | 2
W/SRTXRT-001K65/00 | UPS EVER SINLINE RT XL 1650 |  | 3700 | 1650 | 1650 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683603786 | 2-5 dni | 26 | 36 | 24 | door to door | 2
W/SRTXRT-002K25/00 | UPS EVER SINLINE RT XL 2250 |  | 4350 | 2250 | 2250 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683603793 | 2-5 dni | 28 | 36 | 24 | door to door | 2
W/SRTXRT-003K00/00 | UPS EVER SINLINE RT XL 3000 |  | 5500 | 3000 | 3000 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683603809 | 2-5 dni | 42 | 36 | 24 | door to door | 2
W/MBSLRTRT0040207/00 | MODUŁ BATERYJNY DO SL RT XL 650/850 |  | 2000 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23% | 5907683604301 | do 14 dni | 26.8 |  | 24 | door to door | 2
W/MBSLRTRT0020407/00 | MODUŁ BATERYJNY DO SL RT XL 1250 - 3000 |  | 2000 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23% | 5907683604318 | 2-5 dni | 26.8 |  | 24 | door to door | 2
W/KKLI-0003/00 | KARTA EPO DO UPS EVER SL RT XL |  | 300 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683604844 | 2-5 dni |  | 24 |  | door to door | 14
T/NETLRT-001K00/00 | UPS EVER NETLINE RT 1000 |  | 2000 | 1000 | 900 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683608323 | 2-5 dni | 17.5 | 24 | 24 | door to door | 5
T/NETLRT-001K50/00 | UPS EVER NETLINE RT 1500 |  | 2300 | 1500 | 1350 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683608439 | 2-5 dni | 18 | 24 | 24 | door to door | 5
T/NETLRT-002K00/00 | UPS EVER NETLINE RT 2000 |  | 2800 | 2000 | 1800 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683608347 | 2-5 dni | 21 | 24 | 24 | door to door | 5
T/NETLRT-003K00/00 | UPS EVER NETLINE RT 3000 |  | 3700 | 3000 | 2700 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683608354 | 2-5 dni | 31 | 24 | 24 | door to door | 5
T/KKLI-0002/00 | KARTA STYKÓW BEZPOTENCJAŁOWYCH DO NETLINE RT |  | 750 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683608576 | 2-5 dni |  | 24 |  | door to door | 5
T/MBNETLRT0010609/00 | MODUŁ BATERYJNY DO NETLINE RT 1K/1,5K |  | 1800 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23% | 5907683608422 | 2-5 dni |  |  | 24 | door to door | 5
T/MBNETLRT0010809/00 | MODUŁ BATERYJNY DO NETLINE RT 2K |  | 2300 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23% | 5907683608415 | 2-5 dni |  |  | 24 | door to door | 5
T/MBNETLRT0011209/00 | MODUŁ BATERYJNY DO NETLINE RT 3K |  | 2800 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23% | 5907683608408 | 2-5 dni |  |  | 24 | door to door | 5
T/PWPRRT-111K00/00 | POWERLINE RT PRO 1000 |  | 2800 | 1000 | 1000 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683607982 | 2-5 dni | 15.5 | 24 | 24 | door to door | 5
T/PWPRRT-112K00/00 | POWERLINE RT PRO 2000 |  | 4000 | 2000 | 2000 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683607975 | 2-5 dni | 25.7 | 24 | 24 | door to door | 5
T/PWPRRT-113K00/00 | POWERLINE RT PRO 3000 |  | 5500 | 3000 | 3000 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683607968 | 2-5 dni | 26.2 | 24 | 24 | door to door | 5
T/MBPWPRRT1120309/00 | MODUŁ BATERYJNY DO POWERLINE RT PRO 1K |  | 2500 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23% | 5907683607937 | 2-5 dni | 26.9 | 24 | 24 | door to door | 5
T/MBPWPRRT1120609/00 | MODUŁ BATERYJNY DO POWERLINE RT PRO 2K/3K |  | 3900 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23% | 5907683607920 | 2-5 dni | 40.1 | 24 | 24 | door to door | 5
T/KKON-0025/00 | KARTA SIECIOWA NMC G2 DO PWRL RT PRO 1-3K/RT PLUS 6-10K/MULTI/ NETLINE RT | NOWOŚĆ | 1000 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% |  | 2-5 dni |  | 24 |  | door to door | 5
T/KKON-0023/00 | KARTA STYKÓW BEZPOTENCJAŁOWYCH DO PWRL RT PRO 1K-3K |  | 750 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683607944 | 2-5 dni |  | 24 |  | door to door | 5
INDEKS EVER | RT PLUS 6K/10K |  | DETAL NETTO | VA | W | ilość w opakowaniu zbiorczym | PKWiU | kod CN | MPP | stawka VAT | EAN | średni czas dostawy z magazynu EVER | WAGA [kg] | GWARANCJA ELEKTRONIKA [m-ce] | GWARANCJA AKUMULATORY [m-ce] | SERWIS | CZA NAPRAWY [dni]
T/PWPLRT-116K00/00 | UPS EVER POWERLINE RT PLUS 6000 (bez baterii) |  | 5300 | 6000 | 6000 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606145 | 2-5 dni |  | 24 |  | door to door | 5
T/PWPLRT-1110K0/00 | UPS EVER POWERLINE RT PLUS 10000 (bez baterii) |  | 7300 | 10000 | 10000 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606114 | 2-5 dni |  | 24 |  | door to door | 5
T/MBPWPLRT1112009/61 | MODUŁ BATERYJNY DO POWERLINE RT PLUS 6K/10K |  | 5200 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23% | 5907683606152 | 2-5 dni |  | 24 | 24 | door to door | 5
T/BPON-PWPL-11006K/00 | BYPASS ZEWNĘTRZNY DO POWERLINE RT PLUS 6000 |  | 3900 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606367 | do 7 dni |  | 24 |  | door to door | 14
T/BPON-PWPL-11010K/00 | BYPASS ZEWNĘTRZNY DO POWERLINE RT PLUS 10000 |  | 4200 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606374 | do 7 dni |  | 24 |  | door to door | 14
T/BPON-PWPL-11006K/01 | BYPASS ZEWNĘTRZNY 19" DO POWERLINE RT PLUS 6000 |  | 3300 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% |  | do 7 dni |  | 24 |  |  | 14
T/BPON-PWPL-11010K/01 | BYPASS ZEWNĘTRZNY 19" DO POWERLINE RT PLUS 10000 |  | 3600 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% |  | do 7 dni |  | 24 |  |  | 14
T/OP-ZAON-0020/00 | PDU DO POWERLINE RT PLUS 6K/10K |  | 1250 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683605964 | 2-5 dni |  | 24 |  | door to door | 5
T/KKON-0020/00 | KARTA STYKÓW BEZPOTENCJAŁOWYCH DO POWERLINE RT PLUS 6K/10K |  | 750 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606275 | 2-5 dni |  | 24 |  | door to door | 14
T/OP-ZAON-0024/00 | ZESTAW DO PRACY RÓWNOLEGŁEJ DO POWERLINE RT PLUS 6K/10K |  | 650 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606060 | 2-5 dni |  | 24 |  | door to door | 14
W/OP-ZA00-0004/00 | RACK KIT DO UPS EVER RT 300-500 mm | NOWOŚĆ | 280 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683608651 | 2-5 dni |  | 25 |  | door to door | 14
W/OP-ZA00-0001/00 | RACK KIT DO UPS EVER RT 600-1000mm |  | 280 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683604974 | 2-5 dni |  | 24 |  | door to door | 14
W/OP-ZA00-0002/00 | RACK KIT DO UPS EVER RT 800-1200mm |  | 280 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683604981 | 2-5 dni |  | 24 |  | door to door | 14
INDEKS EVER | LISTWA | UWAGI | DETAL NETTO | ILOŚĆ GNIAZD | DŁUGOŚĆ PRZEWODU | ilość w opakowaniu zbiorczym | PKWiU | kod CN | MPP | stawka VAT | EAN | średni czas dostawy z magazynu EVER | WAGA [kg] | GWARANCJA ELEKTRONIKA [m-ce] | GWARANCJA AKUMULATORY [m-ce] | SERWIS | CZA NAPRAWY [dni]
T/LZ09-CLA015/0000 | LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA EVER CLASSIC 1,5m |  | 47 | 5 | 1,5m | 30 | 27.33.13.0 | 8536 30 10 | NIE | 23% | 5907683604592 | 2-5 dni | 0.463 | 60 |  | door to door | 14
T/LZ09-CLA030/0000 | LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA EVER CLASSIC 3,0m |  | 53 | 5 | 3,0m | 30 | 27.33.13.0 | 8536 30 10 | NIE | 23% | 5907683604608 | 2-5 dni | 0.577 | 60 |  | door to door | 14
T/LZ09-CLA050/0000 | LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA EVER CLASSIC 5,0m |  | 60 | 5 | 5,0m | 30 | 27.33.13.0 | 8536 30 10 | NIE | 23% | 5907683604615 | 2-5 dni | 0.727 | 60 |  | door to door | 14
T/LZ09-VAR020/0410 | LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA EVER VARIANT 2m |  | 62 | 5 | 2,0m | 30 | 27.33.13.0 | 8536 30 10 | NIE | 23% | 5907683604622 | 2-5 dni | 0.492 | 120 |  | door to door | 14
T/LZ09-VAR020/0400 | LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA EVER VARIANT IEC |  | 62 | 5 | 1,5m | 30 | 27.33.13.0 | 8536 30 10 | NIE | 23% | 5907683605100 | 2-5 dni | 0.44 | 120 |  | door to door | 14
T/OP-LZ00-0002/00 | UCHWYT RACK DO LISTWY CLASSIC / VARIANT |  | 30 |  |  | 1 | 27.33.13.0 | 8536 30 10 | NIE | 23% | 5907683605025 | 2-5 dni |  | 24 |  | door to door | 14
T/LZ08-OPT015/0000 | LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA EVER OPTIMA 1,5m |  | 52 | 6 | 1,5m | 20 | 27.33.13.0 | 8536 30 10 | NIE | 23% | 5907683603533 | 2-5 dni | 0.412 | 72 |  | door to door | 14
T/LZ08-OPT030/0000 | LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA EVER OPTIMA 3,0m |  | 58 | 6 | 3,0m | 20 | 27.33.13.0 | 8536 30 10 | NIE | 23% | 5907683603540 | 2-5 dni | 0.546 | 72 |  | door to door | 14
T/LZ08-OPT050/0000 | LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA EVER OPTIMA 5,0m |  | 66 | 6 | 5,0m | 10 | 27.33.13.0 | 8536 30 10 | NIE | 23% | 5907683603557 | 2-5 dni | 0.724 | 72 |  | door to door | 14
T/LZ12-PRO030/0000 | LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA EVER PROTECT 5PL 3 m |  | 42 | 5 | 3,0m | 20 | 27.33.13.0 | 8536 30 10 | NIE | 23% | 5907683608361 | 2-5 dni |  | 36 |  | door to door | 14
T/LZ12-PRO015/1000 | LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA EVER PROTECT 4PL 1A1C USB 1,5m |  | 57 | 4 | 1,5m | 20 | 27.33.13.0 | 8536 30 10 | NIE | 23% | 5907683608309 | 2-5 dni |  | 36 |  | door to door | 14
T/LZ05-HOM019/0000 | LISTWA FILTRUJĄCA EVER Home |  | 110 | 8 | 2m | 10 | 27.33.13.0 | 8536 30 10 | NIE | 23% | 5907683602345 | 2-5 dni | 0.682 | 60 |  | door to door | 14
T/LZ06-OFP018/0000 | LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA EVER Office Plus |  | 140 | 5+2 | 1,8m+1,2m | 12 | 27.33.13.0 | 8536 30 10 | NIE | 23% | 5907683602352 | 2-5 dni | 0.816 | 60 |  | door to door | 14
T/LZ11-ELI015/0000 | LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA EVER ELITE USB |  | 110 | 5 | 1,5m | 10 | 27.33.13.0 | 8536 30 10 | NIE | 23% | 5907683606251 | 2-5 dni |  | 60 |  | door to door | 14
T/LZ10-SPI000/0000 | LISTWA ZASILAJĄCA EVER SPIN USB |  | 55 | 1 | - | 24 | 27.33.13.0 | 8536 30 10 | NIE | 23% | 5907683606244 | 2-5 dni |  | 120 |  | door to door | 14
INDEKS EVER | AKU 12V | UWAGI | DETAL NETTO | VA | W | ilość w opakowaniu zbiorczym | PKWiU | kod CN | MPP | stawka VAT | EAN | średni czas dostawy z magazynu EVER | WAGA [kg] | GWARANCJA ELEKTRONIKA [m-ce] | GWARANCJA AKUMULATORY [m-ce] | SERWIS | CZA NAPRAWY [dni]
T/AK-12005/0705-T2 | AKUMULATOR SSB SB 5-12L |  | 110 | 12 | 5 | 10 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683605056 | potwierdzane indywidualnie | 1.6 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12007/0710-TX | AKUMULATOR SSB SBL 7.2-12L |  | 120 | 12 | 7.2 | 8 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683603625 |  | 2.2 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12009/0710-T2 | AKUMULATOR SSB SBL 9-12L |  | 130 | 12 | 9 | 8 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683605063 |  | 2.6 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12012/0710-T2 | AKUMULATOR SSB SBL 12-12L |  | 160 | 12 | 12 | 4 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683605070 |  | 3.6 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12007/1310-T2 | AKUMULATOR TECHNOCELL TCL 7,2-12 |  | 110 | 12 | 7.2 | 10 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683607531 |  |  |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12009/1310-T2 | AKUMULATOR TECHNOCELL TCL 9-12 |  | 140 | 12 | 9 | 10 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683607548 |  |  |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12012/1310-T2 | AKUMULATOR TECHNOCELL TCL 12-12 |  | 210 | 12 | 12 | 4 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683607555 |  |  |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12018/1310-T2 | AKUMULATOR TECHNOCELL TCL 18-12 |  | 290 | 12 | 18 | 2 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683607562 |  |  |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12005/0005-T2 | AKUMULATOR EUROPOWER 12V 5Ah [EP] |  | 120 | 12 | 5 | 8 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683603670 |  | 1.8 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12007/0006-T2 | AKUMULATOR EUROPOWER 12V 7,2Ah [EP] |  | 140 | 12 | 7.2 | 6 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683604943 |  | 2.6 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12009/0006-T2 | AKUMULATOR EUROPOWER 12V 9Ah [EV] |  | 190 | 12 | 9 | 6 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683603694 |  | 2.75 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12010/0006-TX | AKUMULATOR EUROPOWER 12V 10Ah [EV] |  | 200 | 12 | 10 | 6 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683607456 |  | 2.7 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12012/EU06-TX | AKUMULATOR EUROPOWER 12V 12Ah [EP] |  | 340 | 12 | 12 | 4 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683602802 |  | 3.94 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12015/EU06-T1 | AKUMULATOR EUROPOWER 12V 15Ah [EV] |  | 380 | 12 | 15 | 4 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683603915 |  | 4.2 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12017/0005-T1 | AKUMULATOR EUROPOWER 12V 17Ah [EP] |  | 420 | 12 | 17 | 2 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683603908 |  | 6.15 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12022/EU06-T1 | AKUMULATOR EUROPOWER 12V 22Ah [EV] |  | 500 | 12 | 22 | 2 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683607470 |  | 6.5 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12007/0010-T2 | AKUMULATOR EUROPOWER 12V 7,2Ah [EPL] |  | 220 | 12 | 7.2 | 6 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683607128 |  | 2.6 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12009/0010-T2 | AKUMULATOR EUROPOWER 12V 9Ah [EPL] |  | 250 | 12 | 9 | 6 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% |  |  | 2.6 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12012/EU12-TX | AKUMULATOR EUROPOWER 12V 12Ah [EPL] |  | 420 | 12 | 12 | 4 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683605384 |  | 4.1 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12017/0012-TX | AKUMULATOR EUROPOWER 12V 17Ah [EPL] |  | 550 | 12 | 17 | 2 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683607111 |  | 6.15 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12005/0105-T2 | AKUMULATOR ACUMAX AM 5-12 T2 |  | 95 | 12 | 5 | 10 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683604950 |  | 1.74 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12007/0105-T2 | AKUMULATOR ACUMAX AM 7-12 |  | 110 | 12 | 7 | 5 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683602819 |  | 2.18 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12012/0105-T2 | AKUMULATOR ACUMAX AM 12-12 |  | 200 | 12 | 12 | 4 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683602734 |  | 3.8 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12018/0106-TX | AKUMULATOR ACUMAX AM 18-12 |  | 315 | 12 | 18 | 2 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683607487 |  | 5.5 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12009/0105-T1 | AKUMULATOR ACUMAX AV 9-12 |  | 140 | 12 | 9 | 5 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683602826 |  | 2.75 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12015/0105-TX | AKUMULATOR ACUMAX AV 15-12 |  | 250 | 12 | 15 | 4 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683607098 |  | 4.2 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12022/0105-TX | AKUMULATOR ACUMAX AV 22-12 |  | 380 | 12 | 22 | 2 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683607494 |  | 5.7 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12007/0110-TX | AKUMULATOR ACUMAX AML 7-12 |  | 145 | 12 | 7 | 5 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683607500 |  | 2.45 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12009/0110-TX | AKUMULATOR ACUMAX AML 9-12 |  | 155 | 12 | 9 | 5 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683607104 |  | 2.7 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12012/0110-TX | AKUMULATOR ACUMAX AML 12-12 |  | 250 | 12 | 12 | 4 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683605445 |  | 3.8 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12018/0110-TX | AKUMULATOR ACUMAX AML 18-12 |  | 360 | 12 | 18 | 2 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683607517 |  | 5.7 |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12005/0806-T2 | AKUMULATOR CSB HR 1221WF2 [5,1Ah] |  | 125 | 12 | 5.1 |  | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683606381 |  |  |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12007/0806-T2 | AKUMULATOR CSB GP 1272 [7,2Ah] |  | 130 | 12 | 7.2 |  | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683606398 |  |  |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12009/0805-T2 | AKUMULATOR CSB HR 1234WF2 [9Ah] |  | 150 | 12 | 9 |  | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683607524 |  |  |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12009/0806-T2 | AKUMULATOR CSB HRL 1234WF2 [9Ah] |  | 175 | 12 | 9 |  | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683606268 |  |  |  | 12 | door to door | 14
T/AK-12012/0806-T2 | AKUMULATOR CSB GP 12120 [12Ah] |  | 225 | 12 | 12 |  | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683606404 |  |  |  | 12 | door to door | 14
INDEKS EVER | PWRL GREEN 33 PRO | UWAGI | DETAL NETTO | VA | W | ilość w opakowaniu zbiorczym | PKWiU | kod CN | MPP | stawka VAT | EAN | średni czas dostawy z magazynu EVER | WAGA [kg] | GWARANCJA ELEKTRONIKA [m-ce] | GWARANCJA AKUMULATORY [m-ce] | SERWIS | CZA NAPRAWY [dni]
W/PGRPTO-3310K0/00 | UPS EVER POWERLINE GREEN 10-33 PRO |  | 23000 | 10 | 10 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606701 | 7-14 dni | 115 | 24/60* | 12 | on-site | 14
W/PGRPTO-3310K0/07 | UPS EVER POWERLINE GREEN 10-33 PRO (7Ah) |  | 32000 | 10 | 10 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606787 | 7-14 dni | 265 | 24/60* | 12 | on-site | 14
W/PGRPTO-3310K0/09 | UPS EVER POWERLINE GREEN 10-33 PRO (9Ah) |  | 36000 | 10 | 10 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606770 | 7-14 dni | 295 | 24/60* | 12 | on-site | 14
W/PGRPTO-3310K0/10 | UPS EVER POWERLINE GREEN 10-33 PRO (10Ah) |  | 38000 | 10 | 10 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606923 | 7-14 dni | 300 | 24/60* | 12 | on-site | 14
W/PGRPTO-3315K0/00 | UPS EVER POWERLINE GREEN 15-33 PRO |  | 24000 | 15 | 15 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606718 | 7-14 dni | 115 | 24/60* | 12 | on-site | 14
W/PGRPTO-3315K0/07 | UPS EVER POWERLINE GREEN 15-33 PRO (7Ah) |  | 34000 | 15 | 15 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606763 | 7-14 dni | 265 | 24/60* | 12 | on-site | 14
W/PGRPTO-3315K0/09 | UPS EVER POWERLINE GREEN 15-33 PRO (9Ah) |  | 38000 | 15 | 15 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606756 | 7-14 dni | 295 | 24/60* | 12 | on-site | 14
W/PGRPTO-3315K0/10 | UPS EVER POWERLINE GREEN 15-33 PRO (10Ah) |  | 40000 | 15 | 15 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606930 | 7-14 dni | 300 | 24/60* | 12 | on-site | 14
W/PGRPTO-3320K0/00 | UPS EVER POWERLINE GREEN 20-33 PRO |  | 26000 | 20 | 20 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606725 | 7-14 dni | 115 | 24/60* | 12 | on-site | 14
W/PGRPTO-3320K0/07 | UPS EVER POWERLINE GREEN 20-33 PRO (7Ah) |  | 36000 | 20 | 20 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606749 | 7-14 dni | 265 | 24/60* | 12 | on-site | 14
W/PGRPTO-3320K0/09 | UPS EVER POWERLINE GREEN 20-33 PRO (9Ah) |  | 40000 | 20 | 20 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606732 | 7-14 dni | 295 | 24/60* | 12 | on-site | 14
W/PGRPTO-3320K0/10 | UPS EVER POWERLINE GREEN 20-33 PRO (10Ah) |  | 42000 | 20 | 20 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606947 | 7-14 dni | 300 | 24/60* | 12 | on-site | 14
W/PGRPTO-3330K0/00 | UPS EVER POWERLINE GREEN 30-33 PRO |  | 34000 | 30 | 30 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683607753 | 7-14 dni
W/PGRPTO-3330K0/07 | UPS EVER POWERLINE GREEN 30-33 PRO (7Ah) |  | 44000 | 30 | 30 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683607760 | 7-14 dni
W/PGRPTO-3330K0/09 | UPS EVER POWERLINE GREEN 30-33 PRO (9Ah) |  | 48000 | 30 | 30 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683607777 | 7-14 dni
W/PGRPTO-3330K0/10 | UPS EVER POWERLINE GREEN 30-33 PRO (10Ah) |  | 50000 | 30 | 30 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683607784 | 7-14 dni
W/PGRPTO-3340K0/00 | UPS EVER POWERLINE GREEN 40-33 PRO |  | 39000 | 40 | 40 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683607791 | 7-14 dni
W/PGRPTO-3340K0/07 | UPS EVER POWERLINE GREEN 40-33 PRO (7Ah) |  | 49000 | 40 | 40 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683607807 | 7-14 dni
W/PGRPTO-3340K0/09 | UPS EVER POWERLINE GREEN 40-33 PRO (9Ah) |  | 53000 | 40 | 40 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683607814 | 7-14 dni
W/PGRPTO-3340K0/10 | UPS EVER POWERLINE GREEN 40-33 PRO (10Ah) |  | 55000 | 40 | 40 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683607821 | 7-14 dni
W/MBPGRPTO3316407/00 | MODUŁ BATRYJNY EVER DO POWERLINE GREEN 33 PRO 1x64x7Ah |  | 17500 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23% |  | 7-14 dni | 230 |  | 12 | on-site | 14
W/MBPGRPTO3326407/00 | MODUŁ BATRYJNY EVER DO POWERLINE GREEN 33 PRO 2x64x7Ah |  | 27500 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23% |  | 7-14 dni | 380 |  | 12 | on-site | 14
W/MBPGRPTO3316409/00 | MODUŁ BATRYJNY EVER DO POWERLINE GREEN 33 PRO 1x64x9Ah |  | 21000 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23% |  | 7-14 dni | 260 |  | 12 | on-site | 14
W/MBPGRPTO3326409/00 | MODUŁ BATRYJNY EVER DO POWERLINE GREEN 33 PRO 2x64x9Ah |  | 31000 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23% |  | 7-14 dni | 440 |  | 12 | on-site | 14
W/MBPGRPTO3316410/00 | MODUŁ BATRYJNY EVER DO POWERLINE GREEN 33 PRO 1x64x10Ah |  | 25000 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23% |  | 7-14 dni | 265 |  | 12 | on-site | 14
W/MBPGRPTO3326410/00 | MODUŁ BATRYJNY EVER DO POWERLINE GREEN 33 PRO 2x64x10Ah |  | 35000 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23% |  | 7-14 dni | 445 |  | 12 | on-site | 14
W/MBPGRPTO3300000/00 | MODUŁ BATERYJNY EVER DO POWERLINE GREEN 33 PRO (bez baterii) |  | 5000 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% |  | 7-14 dni
W/BPON-PGRP-33010K/00 | BYPASS ZEWNĘTRZNY DO POWERLINE GREEN 33 PRO (10-20kVA) |  | 3700 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683607197 | 7-14 dni |  |  | 24 | on-site | 15
W/BPON-PGRP-33030K/00 | BYPASS ZEWNĘTRZNY DO POWERLINE GREEN 33 PRO (30kVA) |  | 3700 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683608484 | 7-14 dni
W/BPON-PGRP-33040K/00 | BYPASS ZEWNĘTRZNY DO POWERLINE GREEN 33 PRO (40kVA) |  | 4000 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683608491 | 7-14 dni
W/KKON-0004/00 | KARTA SNMP DO POWERLINE GREEN 33 / LITE / PRO |  | 1000 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683608378 | 7-14 dni |  |  | 24 | on-site | 16
W/OP-ZAON-0015/00 | BYPASS SERWISOWY WEWNĘTRZNY DO POWERLINE GREEN 33 PRO 10-20 kVA |  | 900 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683608385 | 7-14 dni |  |  | 24 | on-site | 17
W/OP-ZAON-0014/00 | GNIAZDO MODUŁU BATERYJNEGO DO POWERLINE GREEN 33 PRO 10-20 kVA |  | 900 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683608392 | 7-14 dni |  |  | 24 | on-site | 18
W/OP-ZAON-0017/00 | BYPASS SERWISOWY WEWNĘTRZNY DO POWERLINE GREEN 33 PRO 30-40 kVA |  | 1400 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683608507 | 7-14 dni
W/OP-ZAON-0016/00 | GNIAZDO MODUŁU BATERYJNEGO DO POWERLINE GREEN 33 PRO 30-40 kVA |  | 900 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683608514 | 7-14 dni
W/RO-PWGR33-10K0/00 | ROZŁĄCZNIK DC POWERLINE GREEN 10-60 kVA |  | 1500 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683603335 | 7-14 dni |  | 24 |  | on-site | 14
T/OP-ZAON-0002/00 | MODUŁ GSM UPS EVER |  | 4500 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683603137 | 7-14 dni |  | 24 |  | on-site | 14
INDEKS EVER | PWR MULTI | UWAGI | DETAL NETTO | VA | W | ilość w opakowaniu zbiorczym | PKWiU | kod CN | MPP | stawka VAT | EAN | średni czas dostawy z magazynu EVER | WAGA [kg] | GWARANCJA ELEKTRONIKA [m-ce] | GWARANCJA AKUMULATORY [m-ce] | SERWIS | CZA NAPRAWY [dni]
T/PWMUTO-3110K0/00 | POWERLINE MULTI 10-11/31 1x20x9Ah |  | 16000 | 10 | 10 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683607913 | 3-7 dni | 69 | 24 | 12 | onsite | 14 dni
T/PWMUTO-3120K0/00 | POWERLINE MULTI 20-11/31/33 2x20x9Ah |  | 29000 | 20 | 20 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683607906 | 3-7 dni | 160 | 24 | 12 | onsite | 14 dni
T/MBPWMUTO3122009/10 | MODUŁ BATERYJNY DO PWRL MULTI 10kVA (2x20x9Ah) |  | 12000 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23% | 5907683608088 | do 7 dni |  | 24 | 12 | onsite | 14 dni
T/MBPWMUTO3122009/20 | MODUŁ BATERYJNY DO PWRL MULTI 20kVA (2x20x9Ah) |  | 13000 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23% | 5907683608095 | do 7 dni |  | 24 | 12 | onsite | 14 dni
T/KKON-0012/00 | KARTA STYKÓW BEZPOTENCJAŁOWYCH DO PWRL 11/31/DUAL/MULTI |  | 800 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683603663 | do 7 dni |  | 24 |  | onsite | 14 dni
T/BPON-PWMU-31010K/00 | BYPASS ZEWNĘTRZNY DO PWRL MULTI 10-11/31 (1/1) |  | 3600 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683608156 | do 7 dni |  | 24 |  | onsite | 14 dni
T/BPON-PWMU-31020K/00 | BYPASS ZEWNĘTRZNY DO PWRL MULTI 20-11/31 (1/1) |  | 5400 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683608149 | do 7 dni |  | 24 |  | onsite | 14 dni
T/BPON-PWMU-31010K/01 | BYPASS ZEWNĘTRZNY DO PWRL MULTI 10-11/31 (3/1) |  | 4400 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683608132 | do 7 dni |  | 24 |  | onsite | 14 dni
T/BPON-PWMU-31020K/01 | BYPASS ZEWNĘTRZNY DO PWRL MULTI 20-11/31 (3/1) |  | 5700 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683608125 | do 7 dni |  | 24 |  | onsite | 14 dni
W/BPON-PWMU-31020K/02 | BYPASS ZEWNĘTRZNY DO PWRL MULTI 20-11/31 (3/3) |  | 6000 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8505 40 30 | NIE | 23% | 5907683608118 | do 7 dni |  | 24 |  | onsite | 14 dni
INDEKS EVER | PWRL DARK 33 | UWAGI | DETAL NETTO | VA | W | ilość w opakowaniu zbiorczym | PKWiU | kod CN | MPP | stawka VAT | EAN | średni czas dostawy z magazynu EVER | WAGA [kg] | GWARANCJA ELEKTRONIKA [m-ce] | GWARANCJA AKUMULATORY [m-ce] | SERWIS | CZA NAPRAWY [dni]
T/PWDATO-3310K0/00 | UPS EVER POWERLINE DARK 33 10kVA (bez baterii) |  | 19500 | 10 | 10 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683605957 | potwierdzane indywidualnie
T/PWDATO-3310K0/07 | UPS EVER POWERLINE DARK 33 10kVA (40x7Ah) |  | 26500 | 10 | 10 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606176
T/PWDATO-3310K0/09 | UPS EVER POWERLINE DARK 33 10kVA (40x9Ah) |  | 28500 | 10 | 10 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606183
T/PWDATO-3315K0/00 | UPS EVER POWERLINE DARK 33 15kVA (bez baterii) |  | 21500 | 15 | 15 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683605940
T/PWDATO-3315K0/07 | UPS EVER POWERLINE DARK 33 15kVA (40x7Ah) |  | 28500 | 15 | 15 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606190
T/PWDATO-3315K0/09 | UPS EVER POWERLINE DARK 33 15kVA (40x9Ah) |  | 30500 | 15 | 15 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606206
T/PWDATO-3320K0/00 | UPS EVER POWERLINE DARK 33 20kVA (bez baterii) |  | 27000 | 20 | 18 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683605933
T/PWDATO-3320K0/12 | UPS EVER POWERLINE DARK 33 20kVA (40x12Ah) |  | 39000 | 20 | 18 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606213
T/PWDATO-3330K0/00 | UPS EVER POWERLINE DARK 33 30kVA (bez baterii) |  | 32000 | 30 | 27 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683605926
T/PWDATO-3330K0/12 | UPS EVER POWERLINE DARK 33 30kVA (40x12Ah) |  | 44000 | 30 | 27 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606220
T/PWDATO-3340K0/00 | UPS EVER POWERLINE DARK 33 40kVA (bez baterii) |  | 43000 | 40 | 36 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683605919
T/PWDATO-3340K0/12 | UPS EVER POWERLINE DARK 33 40kVA (2x40x12Ah) |  | 66000 | 40 | 36 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606237
T/PWDATO-3360K0/00 | UPS EVER POWERLINE DARK 33 60kVA (bez baterii) |  | 56000 | 60 | 60 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683605902
T/PWDATO-3380K0/00 | UPS EVER POWERLINE DARK 33 80kVA (bez baterii) |  | 72000 | 80 | 80 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683605896
T/PWDATO-33100K/00 | UPS EVER POWERLINE DARK 33 100kVA (bez baterii) |  | 80000 | 100 | 100 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683605889
T/PWDATO-33120K/00 | UPS EVER POWERLINE DARK 33 120kVA (bez baterii) |  | 95000 | 120 | 120 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683605872
T/PWDATO-33150K/00 | UPS EVER POWERLINE DARK 33 150kVA (bez baterii) |  | 105000 | 150 | 150 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683605865
T/PWDATO-33200K/00 | UPS EVER POWERLINE DARK 33 200kVA (bez baterii) |  | 130000 | 200 | 200 |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683605858
T/KKON-0019/00 | KARTA SNMP DO POWERLINE DARK 33 |  | 1800 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683605841
W/BPON-PWDA-33010K/00 | BYPASS ZEWNĘTRZNY DO POWERLINE DARK 33 [10-40kVA] |  | 3700 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606022
T/BPON-PWDA-33060K/00 | BYPASS ZEWNĘTRZNY DO POWERLINE DARK 33 [60kVA] |  | 9500 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606039
T/BPON-PWDA-33080K/00 | BYPASS ZEWNĘTRZNY DO POWERLINE DARK 33 [80-100kVA] |  | 19000 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606015
T/BPON-PWDA-33150K/00 | BYPASS ZEWNĘTRZNY DO POWERLINE DARK 33 [160-200kVA] |  | 25000 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606008
T/OP-ZAON-0023/00 | ZESATW DO KOMPENSACJI TEMPERATUROWEJ DO PWRL DARK 20-40kVA |  | 600 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683605810
W/MBPWDATO3314007/00 | MODUŁ BATERYJNY DO POWERLINE DARK 10-15kVA (1x40x7Ah) |  | 13000 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23%
W/MBPWDATO3324007/00 | MODUŁ BATERYJNY DO POWERLINE DARK 10-15kVA (2x40x7Ah) |  | 19500 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23%
W/MBPWDATO3314009/20 | MODUŁ BATERYJNY DO POWERLINE DARK 10-15kVA (1x40x9Ah) |  | 15500 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23%
W/MBPWDATO3324009/20 | MODUŁ BATERYJNY DO POWERLINE DARK 10-15kVA (2x40x9Ah) |  | 24100 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23%
W/MBPWDATO3314012/00 | MODUŁ BATERYJNY DO POWERLINE DARK 20-40kVA (1x40x12Ah) |  | 22500 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23%
W/MBPWDATO3324012/00 | MODUŁ BATERYJNY DO POWERLINE DARK 20-40kVA (2x40x12Ah) |  | 38300 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | TAK | 23%
T/OP-ZAON-0021/00 | ZESTAW DO PRACY RÓWNOLEGŁEJ DO POWERLINE DARK 33 [10-15kVA] |  | 1400 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683605834
T/OP-ZAON-0022/00 | ZESTAW DO PRACY RÓWNOLEGŁEJ DO POWERLINE DARK 33 [20-400kVA] |  | 2100 |  |  |  | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683605827
INDEKS EVER | UZS230V1kW1F | UWAGI | DETAL NETTO | VA | W | ilość w opakowaniu zbiorczym | PKWiU | kod CN | MPP | stawka VAT | EAN | średni czas dostawy z magazynu EVER (dni robocze) | WAGA [kg] | GWARANCJA ELEKTRONIKA [m-ce] | GWARANCJA AKUMULATORY [m-ce] | SERWIS | CZA NAPRAWY [dni]
W/ZUZSWM-111K00/00 | ZASILACZ UZS-230V-1kW-1F |  | 6499 | 1000 | 1000 | 1 | 27.90.41.0 | 8504 40 95 | NIE | 23% | 5907683606435 | 2 do 7 dni |  | 24 | 12 | door to door | 14 dni
W/OP-ZANS-0010/00 | UZS-230V-1kW-1F-BP ZESTAW BATERII DO UZS230V1kW1F |  | 1699 |  |  | 1 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683607739 | 2 do 7 dni |  |  | 12 | door to door
W/OP-ZANS-0011/00 | UZS-230V-1kW-1F-BP ZESTAW BATERII DO UZS230V1kW1F bez okablowania |  | 1499 |  |  | 1 | 27.20.22.0 | 8507 20 80 | TAK | 23% | 5907683607746 | 2 do 7 dni |  |  | 12 | door to door
W/OP-ZANS-0004/00 | DŁAWIK FILTRUJĄCY DO UZS-230V-1kW-1F DF-320/30 |  | 499 |  |  | 1 | 27.90.41.1 | 8505 40 30 | NIE | 23% | 5907683607081 | 2 do 7 dni |  | 12 |  | door to door | 14 dni
W/OP-ZANS-0003/00 | DŁAWIK KOMPENSACYJNY DO UZS-230V-1kW-1F DK-150 TYP1 |  | 499 |  |  | 1 | 27.90.41.1 | 8505 40 30 | NIE | 23% |  | 2 do 7 dni |  | 12 |  | door to door | 14 dni
W/OP-ZANS-0002/00 | DŁAWIK KOMPENSACYJNY DO UZS-230V-1kW-1F DK-75 TYP2 |  | 499 |  |  | 1 | 27.90.41.1 | 8505 40 30 | NIE | 23% |  | 2 do 7 dni |  | 12 |  | door to door | 14 dni